## verze opravená
Příloha č.9.
Výkaz Výměr/ Položkový rozpočet
Název klient | SPORTAREÁNA TEPLICE, příspěvková organizace
Specifikace FVE - bez akumulace |  | Počet | Cena bez DPH - jednotka | Celkem Cena bez DPH
FV panel Full black - bifacial - min. 445 Wp do min. celkového výkonu 99,12 kWp * |  |  |  | 0
Střídač 50kW |  | 2 |  | 0
Pocket Dongle WIFI+LAN 3.0 |  | 2 |  | 0
Chint 3ph Meter DTSU666CT + set |  | 1 |  | 0
Data HUB 1000 |  | 1 |  | 0
U-f guard napěťová ochrana |  | 1 |  | 0
Optimizér 1000W * |  |  |  | 0
Vysílač systému rychlého vypnut vnější |  | 2 |  | 0
Tlačítko STOP-FVE - central + Total STOP |  | 1 |  | 0
AC Rozvaděč k FVE, Venkovní provedení - oceloplechový rozvaděč, standard RAL |  | 1 |  | 0
vč. krycí stříjky (nerez 1.4301), vč. odkapové vany (nerez 1.4301) |  |  |  | 0
DC Rozvaděč k FVE, Venkovní provedení - oceloplechový rozvaděč, standard RAL |  | 2 |  | 0
vč. krycí stříjky (nerez 1.4301), vč. odkapové vany (nerez 1.4301) |  |  |  | 0
Protipožární ucpávka |  | 14 |  | 0
Revize FVE nad 10kWp |  | 1 |  | 0
Elektromateriál
Solar kabel 6 černý H1Z2Z2-K v m |  | 553 |  | 0
Solar kabel 6 rudý H1Z2Z2-K v m |  | 553 |  | 0
Zemnící kabeláž (CYA) - různé průřezy, CYA 6,16,1,5,1-CSKH-V180 P15-R až 25 v ks |  | 1 |  | 0
1 YY 1x 95 mm2 v m |  | 90 |  | 0
H07RN - F 5x35 v m |  | 10 |  | 0
CYKY 5J1,5 v m |  | 5 |  | 0
CYKY - O 3x1,5 v m |  | 5 |  | 0
CY SM 1,5 v m |  | 90 |  | 0
1-CSKH-V180+ P15-R O-3x1,5 qmm v m |  | 90 |  | 0
MSO-80-3 v ks |  | 1 |  | 0
Datový kabel cat6e v m |  | 90 |  | 0
Kabelový kabel plný + víko + příslušenství,kabelový dab 250/100 a 125/50 v ks |  | 1 |  | 0
Administrativa
Projektová dokumentace FVE - skutečné provedení - DSP |  | 1 |  | 0
Montáž
Montáž konstrukcí PVC - FIXPROFIL * |  |  |  | 0
Montáž podkladového PVC profilu ke krytině střechy, přepočteno na panel * |  |  |  | 0
Montáž konstrukcí pod FV panely * |  |  |  | 0
Montáo FV panelů, vč. montáže párových optimizérů * |  |  |  | 0
Montáž elektro - instalace střídače |  | 2 |  | 0
Montáž elektro - instalace DC kabelové trasy, pokládka kabelů |  | 65 |  | 0
Montáž elektro - instalace AC část FVE |  | 1 |  | 0
Montáž elektro - AC kabel - datové kabely |  | 1 |  | 0
Trapézový Al profil 4,30 m * |  |  |  | 0
KU 30 Al krajový úchyt - černý elox * |  |  |  | 0
SU 70 Al středový úchyt - černý elox * |  |  |  | 0
Samořezný šroub 6x25, jemné stoupání, vč.podlooky s EPDM gumou - A2, pro profil na trapézovou krytinu * |  |  |  | 0
FIXPROFIL 200AL200PVC standard * |  |  |  | 0
CENA CELKEM |  |  |  | 0
Legenda: | * k uvedeným položkám dopsat počty ks dle výkonu FV panelů
Cenový návrh nezahrnuje:
instalaci LPS bleskosvod. Soustavy