## rekapitulace
Aquacentrum Teplice - dětský svět |  |  | Hennlich s.r.o, divize G-TERM
Aloise Jiráska 3149, 415 01 Teplice |  |  | Českolipská 9, 412 01 Litoměřice
Rekapitulace nákladů
Kč
STROJOVNA č.1 OHŘEV TEPLÉ VODY
STROJOVNA Č.2 -OHŘEV PLAVECKÉHO BAZÉNU A BROUZDALIŠTĚ
STROJOVNA Č.3 -PODLAHOVÉ TOPENÍ
STROJOVNA Č.4 -OHŘEV REKREAČNÍHO BAZÉNU STROJOVNA CHLAZENÍ
součet
DPH 21%
celkem

## strojovna 1
Aquacentrum Teplice - dětský svět |  |  |  | Hennlich s.r.o, divize G-TERM
Aloise Jiráska 3149, 415 01 Teplice |  |  |  | Českolipská 9, 412 01 Litoměřice
Č. pol. | Popis položky | Množ. | Jedn. | Jedn.cena | Celk.cena
Část | STROJOVNA č.1 OHŘEV TEPLÉ VODY
1. | Strojovna tepelných čerpadel - strojní část |  |  |  | 0
1.001 | TČ1 -Tepelné čerpadlo Waterkotte DS 5063.4T- 10/35 63 kW | 1 | ks |  | 0
1.002 | TČ 2 -Tepelné čerpadlo Waterkotte DS 5162.4 -10/35 104 kW | 1 | ks |  | 0
1.003 | V1 Deskový rozebiratelný výměník předehřev TUV 281 kW | 1 | ks |  | 0
1.004 | V2 Deskový výměník ZZT ohřevu TUV 67 kW | 1 | ks |  | 0
1.005 | V3a Deskový výměník primár TČ 2 83 kW | 1 | ks |  | 0
1.006 | V3 Deskový výměník ohřevu TUV 104 kW | 1 | ks |  | 0
1.007 | Č14 Grundfos TPE40 120/2 3f 0,55 kW | 1 | ks |  | 0
1.008 | Č15 Grundfos TPE40 120/2 3f 0,55 kW | 1 | ks |  | 0
1.009 | Č16 Grundfos TPE50 120/2 3f 0,55 kW | 1 | ks |  | 0
1.01 | Č17 Grundfos UPS 50-120FB ,3f 0,4 kW | 1 | ks |  | 0
1.011 | Č18 Grundfos TPE40 120/2 3f 0,55 kW | 1 | ks |  | 0
1.012 | Č19 Grundfos TPE50 120/2 3f 0,55 kW | 1 | ks |  | 0
1.013 | Č20 Grundfos UPS 50-120FB ,3f 0,4 kW | 1 | ks |  | 0
1.014 | Č21 Grundfos TPE40 180/2 3f 0,55 kW | 1 | ks |  | 0
1.015 | Tlaková expanzní nádoba Reflex provedení NG 25/6 | 2 | ks |  | 0
1.016 | Nemrznoucí kapalina - etylenglykol | 10 | kg |  | 0
V dodávce zařízení se předpokládá veškerý montážní a pomocný materiál, pomocné a montážní práce
2. | Armatury |  |  |  | 0
2.001 | Kulový kohout závitový 1/2" | 4 | ks |  | 0
2.002 | Kulový kohout závitový 3/4" | 2 | ks |  | 0
2.003 | Kulový kohout závitový 1" | 8 | ks |  | 0
2.004 | Kulový kohout závitový 2" | 16 | ks |  | 0
2.005 | Kulový kohout závitový 21/2" | 19 | ks |  | 0
2.006 | Vypouštěcí kohout 1/2" | 11 | ks |  | 0
2.007 | Zpětná klapka závitová 3/4" | 4 | ks |  | 0
2.008 | Zpětná klapka závitová 2" | 1 | ks |  | 0
2.009 | Zpětná klapka závitová 3" | 2 | ks |  | 0
2.01 | Filtr přírubový DN50 /6 | 4 | ks |  | 0
2.011 | Filtr přírubový DN65/6 | 3 | ks |  | 0
2.012 | Kompenzátor závitový pryžový 2" | 4 | ks |  | 0
2.013 | Kompenzátor závitový pryžový 21/2" | 4 | ks |  | 0
2.014 | Klapka mezipřírubová DN 100 | 4 | ks |  | 0
2.015 | Pojistný ventil závitový 1" o.p 2,5bar | 2 | ks |  | 0
2.016 | Pojistný ventil závitový 5/4" o.p 2,5bar | 2 | ks |  | 0
2.017 | SV2,SV3 Kulový kohout se servopohonem 3" | 2 | ks |  | 0
2.018 | SV4 regulační ventil se servopohonem DN25, kv8m3/h | 1 | ks |  | 0
2.019 | Manometr kruhový DN 100, 0-600kPa s trojcestným kohoutem | 12 | ks |  | 0
2.02 | Teploměr kruhový DN 100 zadní vývod, s jímkou 1/2" | 10 | ks |  | 0
2.021 | Odvzdušňovací ventil ruční DN10 | 10 | ks |  | 0
V dodávce zařízení se předpokládá veškerý montážní a pomocný materiál, pomocné a montážní práce
Aquacentrum Teplice - dětský svět |  |  |  | Hennlich s.r.o, divize G-TERM
Aloise Jiráska 3149, 415 01 Teplice |  |  |  | Českolipská 9, 412 01 Litoměřice
Č. pol. | Popis položky | Množ. | Jedn. | Jedn.cena | Celk.cena
3. | Potrubí a nátěry |  |  |  | 0
3.001 | Potrubí z trubek ocelových závitových spojených svařováním 3/4" | 10 | m |  | 0
3.002 | Potrubí z trubek ocelových bezešvých svařovaných 57*3,5 | 15 | m |  | 0
3.003 | Potrubí z trubek ocelových bezešvých svařovaných 76*3 | 30 | m |  | 0
3.004 | Potrubí PPr 25*2,3 , včetně tvarovek a redukcí | 10 | m |  | 0
3.005 | Potrubí PPr 63*5,8 , včetně tvarovek a redukcí | 15 | m |  | 0
3.006 | Potrubí PPr 75*6,8 , včetně tvarovek a redukcí | 10 | m |  | 0
3.007 | Potrubí PPr 110* 8,2 včetně tvarovek a redukcí | 50 | m |  | 0
3.008 | Závěsy a konzoly pro potrubí | 150 | kg |  | 0
3.009 | Spojovací a montážní materiál | 120 | kg |  | 0
3.01 | Svařovací plyn, přídavný materiál | 3 | kpl |  | 0
3.011 | Nátěry potrubí 2x základ, +1x syntetický email potrubí do DN 80 | 55 | m |  | 0
V dodávce potrubí jsou zahrnuty veškeré tvarovky, montážní a pomocný materiál, pomocné a montážní práce
4. | Izolace potrubí |  |  |  | 0
4.001 | Izolace potrubí kaučuková 102*14,5 mm | 15 | m |  | 0
4.002 | Izolace potrubí kaučuková 80*14 mm | 10 | m |  | 0
4.003 | Samolepicí páska | 3 | ks |  | 0
4.004 | Lepidlo | 1 | kg |  | 0
4.005 | Izolace potrubí Mirelon 110*13 mm | 50 | m |  | 0
4.006 | Izolace potrubí Mirelon 76*9 mm | 10 | m |  | 0
4.007 | Izolace potrubí Mirelon 63*9 mm | 15 | m |  | 0
4.008 | Izolace potrubí Mirelon 25*6 mm | 10 | m |  | 0
5. | Ostatní náklady |  |  |  | 0
5.001 | Tlaková zkouška | 1 | kpl |  | 0
5.002 | Topná zkouška | 1 | kpl |  | 0
5.002 | Uvedení do provozu | 1 | kpl |  | 0
5.002 | Zaškolení obsluhy | 1 | kpl |  | 0
5.002 | Lešení, pojízdné plošiny | 1 | kpl |  | 0
5.002 | Stavební přípomoce | 1 | kpl |  | 0
5.002 | Dokumentace skutečného stavu | 1 | kpl |  | 0

## strojovna 2
Aquacentrum Teplice - dětský svět |  |  |  | Hennlich s.r.o, divize G-TERM
Aloise Jiráska 3149, 415 01 Teplice |  |  |  | Českolipská 9, 412 01 Litoměřice
Č. pol. | Popis položky | Množ. | Jedn. | Jedn.cena | Celk.cena
Část | STROJOVNA Č.2 -OHŘEV PLAVECKÉHO BAZÉNU A BROUZDALIŠTĚ |  |  |  | 0
1. | Strojovna tepelných čerpadel- strojní část |  |  |  | 0
1.001 | TČ1 -Tepelné čerpadlo Waterkotte DS 5077.4T- 10/35 73,6 kW | 1 | ks |  | 0
1.002 | V6 Deskový rozebiratelný výměník primár TČ 3 60 kW | 1 | ks |  | 0
1.003 | Č12 Grundfos TPE40 120/2 3f 0,55 kW | 1 | ks |  | 0
1.004 | Č4 Grundfos TPE40 120/2 3f 0,55 kW | 1 | ks |  | 0
1.005 | Č3 Grundfos TPE50 120/2 3f 0,55 kW | 1 | ks |  | 0
1.006 | Tlaková expanzní nádoba Reflex provedení NG 25/6 | 1 | ks |  | 0
1.007 | Tlaková expanzní nádoba Reflex provedení NG 12/6 (glykol) | 1 | ks |  | 0
1.008 | Nemrznoucí kapalina - etylenglykol | 10 | ks |  | 0
V dodávce zařízení se předpokládá veškerý montážní a pomocný materiál, pomocné a montážní práce
2. | Armatury |  |  |  | 0
2.001 | Kulový kohout závitový 3/4" | 1 | ks |  | 0
2.002 | Kulový kohout závitový 1" | 5 | ks |  | 0 | ;
2.003 | Kulový kohout závitový 5/4" | 2 | ks |  | 0
2.004 | Kulový kohout závitový 2" | 13 | ks |  | 0
2.005 | Vypouštěcí kohout 1/2" | 4 | ks |  | 0
2.006 | Zpětná klapka závitová 2" | 1 | ks |  | 0
2.007 | Ruční regulační ventil 1" | 1 | ks |  | 0
2.008 | Ruční regulační ventil 6/4" | 1 | ks |  | 0
2.009 | Filtr přírubový DN40 | 2 | ks |  | 0
2.01 | Filtr přírubový DN50 | 1 | ks |  | 0
2.011 | Kompenzátor závitový pryžový 2" | 4 | ks |  | 0
2.012 | Pojistný ventil závitový 1" o.p 2,5bar | 2 | ks |  | 0
2.013 | SV6 regulační ventil se servopohonem DN20, kv 5 m3/h | 1 | ks |  | 0
2.014 | Manometr kruhový DN 100, 0-600kPa s trojcestným kohoutem | 5 | ks |  | 0
2.015 | Teploměr kruhový DN 100 zadní vývod, s jímkou 1/2" | 4 | ks |  | 0
2.016 | Odvzdušňovací ventil ruční DN10 | 5 | ks |  | 0
V dodávce zařízení se předpokládá veškerý montážní a pomocný materiál, pomocné a montážní práce
3. | Potrubí a nátěry |  |  |  | 0
3.001 | Potrubí z trubek ocelových závitových spojených svařováním 1" | 2 | m |  | 0
3.002 | Potrubí z trubek ocelových bezešvých svařovaných 57*3,5 | 20 | m |  | 0
3.003 | Potrubí z trubek ocelových bezešvých svařovaných 75*3 | 40 | m |  | 0
3.004 | Závěsy a konzoly pro potrubí | 80 | kg |  | 0
3.005 | Potrubí PPr 25*2,3 , včetně tvarovek a redukcí | 5 | m |  | 0
3.006 | Potrubí PPr 63*5,8 , včetně tvarovek a redukcí | 25 | m |  | 0 | ;
3.007 | Spojovací a montážní materiál | 85 | kg |  | 0
3.008 | Svařovací plyn, přídavný materiál | 0.5 | kpl |  | 0
3.009 | Nátěry potrubí 2x základ, +1x syntetický email potrubí do DN 80 | 62 | m |  | 0
V dodávce potrubí jsou zahrnuty veškeré tvarovky, montážní a pomocný materiál, pomocné a montážní práce
Aquacentrum Teplice - dětský svět |  |  |  | Hennlich s.r.o, divize G-TERM
Aloise Jiráska 3149, 415 01 Teplice |  |  |  | Českolipská 9, 412 01 Litoměřice
Č. pol. | Popis položky | Množ. | Jedn. | Jedn.cena | Celk.cena
4. | Izolace potrubí |  |  |  | 0
4.001 | Izolace potrubí kaučuková 108*14,5 mm | 25 | m |  | 0
4.002 | Samolepicí páska | 1 | ks |  | 0
4.003 | Lepidlo | 0.3 | kg |  | 0
4.004 | Izolace potrubí Mirelon 63*9mm | 20 | m |  | 0
4.005 | Izolace potrubí Mirelon 76*9 mm | 40 | m |  | 0
5 | Ostatní náklady |  |  |  | 0
5.001 | Tlaková zkouška | 1 | kpl |  | 0
5.001 | Topná zkouška | 1 | kpl |  | 0
5.001 | Uvedení do provozu | 1 | kpl |  | 0
5.001 | Zaškolení obsluhy | 1 | kpl |  | 0
5.001 | Lešení, pojízdné plošiny | 1 | kpl |  | 0
5.001 | Stavební přípomoce | 1 | kpl |  | 0
5.001 | Dokumentace skutečného stavu | 1 | kpl |  | 0

## strojovna 3
Aquacentrum Teplice - dětský svět |  |  |  | Hennlich s.r.o, divize G-TERM
Aloise Jiráska 3149, 415 01 Teplice |  |  |  | Českolipská 9, 412 01 Litoměřice
Č. pol. | Popis položky | Množ. | Jedn. | Jedn.cena | Celk.cena
Část | STROJOVNA Č.3 -PODLAHOVÉ TOPENÍ |  |  |  | 0
1. | Strojovna tepelných čerpadel- strojní část |  |  |  | 0
1.001 | TČ1 -Tepelné čerpadlo Waterkotte DS 5194.3- 10/35 195,6 kW | 1 | ks |  | 0
1.002 | V5 Deskový rozebiratelný výměník primár TČ 4 157 kW | 1 | ks |  | 0
1.003 | Č13 Grundfos TPE50 120/2, 3f 0,75 kW | 1 | ks |  | 0
1.004 | Č2 Grundfos TPE 65 120/2, 3f 1,1 kW | 1 | ks |  | 0
1.005 | Č1 Grundfos TPE80 120/2, 3f 1,5 Kw | 1 | ks |  | 0
1.006 | Tlaková expanzní nádoba Reflex provedení NG 12/6 (glykol) | 1 | ks |  | 0
1.007 | Nemrznoucí kapalina - etylenglykol | 10 | ks |  | 0
1.008 | V dodávce zařízení se předpokládá veškerý montážní a pomocný materiál, pomocné a montážní práce
2. | Armatury |  |  |  | 0
2.001 | Kulový kohout závitový 1" | 5 | ks |  | 0
2.002 | Kulový kohout závitový 5/4" | 2 | ks |  | 0
2.003 | Kulový kohout závitový 2 1/2" | 10 | ks |  | 0
2.004 | Vypouštěcí kohout 1/2" | 3 | ks |  | 0
2.005 | Zpětná klapka závitová 2 1/2" | 1 | ks |  | 0
2.006 | Filtr přírubový DN50 | 2 | ks |  | 0
2.007 | Filtr přírubový DN80 | 1 | ks |  | 0
2.008 | Kompenzátor závitový pryžový 21/2" | 4 | ks |  | 0
2.009 | Pojistný ventil závitový 5/4" o.p 2,5bar | 2 | ks |  | 0
2.01 | SV5 regulační ventil se servopohonem DN32, kv 12 m3/h | 1 | ks |  | 0
2.011 | Manometr kruhový DN 100, 0-600kPa s trojcestným kohoutem | 4 | ks |  | 0
2.012 | Teploměr kruhový DN 100 zadní vývod, s jímkou 1/2" | 6 | ks |  | 0
2.013 | Odvzdušňovací ventil ruční DN10 | 5 | ks |  | 0
V dodávce zařízení se předpokládá veškerý montážní a pomocný materiál, pomocné a montážní práce
0
3. | Potrubí a nátěry
3.001 | Potrubí z trubek ocelových bezešvých svařovaných 108*4 | 38 | m |  | 0
3.002 | Závěsy a konzoly pro potrubí | 170 | kg |  | 0
3.003 | Potrubí PPr 32*2,9 , včetně tvarovek a redukcí | 5 | m |  | 0
3.004 | Potrubí PPr 110*10 včetně tvarovek a redukcí | 27 | m |  | 0
3.005 | Spojovací a montážní materiál | 100 | kg |  | 0
3.006 | Svařovací plyn, přídavný materiál | 2 | kpl |  | 0
3.007 | Nátěry potrubí 2x základ, +1x syntetický email potrubí do DN 100 | 38 | m |  | 0
V dodávce potrubí jsou zahrnuty veškeré tvarovky, montážní a pomocný materiál, pomocné a montážní práce
4. | Izolace potrubí |  |  |  | 0
4.001 | Izolace potrubí kaučuková 133*15,5 mm | 27 | m |  | 0
4.002 | Samolepicí páska | 1 | ks |  | 0
4.003 | Lepidlo | 0.3 | kg |  | 0
4.004 | Izolace potrubí Mirelon 63*9mm | 20 | m |  | 0
4.005 | Izolace potrubí Mirelon 110*13 mm | 38 | m |  | 0
5 | Ostatní náklady |  |  |  | 0
5.001 | Tlaková zkouška | 1 | kpl |  | 0
5.001 | Topná zkouška | 1 | kpl |  | 0
5.001 | Uvedení do provozu | 1 | kpl |  | 0
5.001 | Zaškolení obsluhy | 1 | kpl |  | 0
5.001 | Lešení, pojízdné plošiny | 1 | kpl |  | 0
5.001 | Stavební přípomoce | 1 | kpl |  | 0
5.001 | Dokumentace skutečného stavu | 1 | kpl |  | 0

## strojovna 4
Aquacentrum Teplice - dětský svět |  |  |  | Hennlich s.r.o, divize G-TERM
Aloise Jiráska 3149, 415 01 Teplice |  |  |  | Českolipská 9, 412 01 Litoměřice
Č. pol. | Popis položky | Množ. | Jedn. | Jedn.cena | Celk.cena
Část | STROJOVNA Č.4 -OHŘEV REKREAČNÍHO BAZÉNU STROJOVNA CHLAZENÍ |  |  |  | 0
1. | Strojovna tepelných čerpadel |  |  |  | 0
1.001 | TČ5a -Tepelné čerpadlo Waterkotte DS 5136.3 10/35 136,5 kW | 1 | ks |  | 0
1.002 | TČ5b -Tepelné čerpadlo Waterkotte DS 5136.3 10/35 136,5 kW | 1 | ks |  | 0
1.003 | V4 Deskový rozebiratelný výměník primár TČ5a,5b 217 kW | 1 | ks |  | 0
1.004 | V10 Deskový rozebiratelný výměník 220 kW | 1 | ks |  | 0
1.005 | Č5 Grundfos TPE 65 120/2, 3f 1,1 kW | 1 | ks |  | 0
1.006 | Č6 Grundfos TPE 50 120/2, 3f 0,75 kW | 1 | ks |  | 0
1.007 | Č7 Grundfos TPE 65 120/2, 3f 1,1 kW | 1 | ks |  | 0
1.008 | Č8 Grundfos TPE 50 120/2, 3f 0,75 kW | 1 | ks |  | 0
1.009 | Č10 Grundfos Magna 3 80-80F 0,667 kW | 1 | ks |  | 0
1.01 | Č11 Grundfos TPE 50 120/2, 3f 0,75 kW | 1 | ks |  | 0
1.011 | Č22 Grundfos TPE2 65-80N 240V 0,55 kW | 1 | ks |  | 0
1.012 | Č23 Grundfos TPE2 65-80N 240V 0,55 kW | 1 | ks |  | 0
1.013 | Tlaková expanzní nádoba Reflex provedení NG 80/6 | 1 | ks |  | 0
1.014 | Nemrznoucí kapalina - etylenglykol | 150 | kg |  | 0
1.015 | AKU1 akumulační nádrž 2000l/6bar - glykol | 1 | ks |  | 0
1.016 | AKU2 , AKU3 akumulační nádrž 2000l/6bar chl. voda | 2 | ks |  | 0
| V dodávce zařízení se předpokládá veškerý montážní a pomocný materiál, pomocné a montážní práce |  | ks
2. | Armatury |  |  |  | 0
2.001 | Kulový kohout závitový 1" | 7 | ks |  | 0
2.002 | Kulový kohout závitový 5/4" | 2 | ks |  | 0
2.003 | Kulový kohout závitový 2" | 2 | ks |  | 0
2.004 | Kulový kohout závitový 21/2" | 13 | ks |  | 0
2.005 | Kulový kohout závitový 3" | 27 | ks |  | 0
2.006 | Vypouštěcí kohout 1/2" | 12 | ks |  | 0
2.007 | Zpětná klapka závitová 21/2" | 2 | ks |  | 0
2.008 | Zpětná klapka závitová 3" | 1 | ks |  | 0
2.009 | Filtr přírubový DN50 | 1 | ks |  | 0
2.01 | Filtr přírubový DN65 | 4 | ks |  | 0
2.011 | Filtr přírubový DN80 | 1 | ks |  | 0
2.012 | Kompenzátor závitový pryžový 21/2" | 8 | ks |  | 0
2.013 | Pojistný ventil závitový 5/4" o.p 3,5bar | 5 | ks |  | 0
2.014 | SV6 regulační ventil se servopohonem DN40, kv 20 m3/h | 1 | ks |  | 0
2.015 | Manometr kruhový DN 100, 0-600kPa s trojcestným kohoutem | 9 | ks |  | 0
2.016 | Teploměr kruhový DN 100 zadní vývod, s jímkou 1/2" | 18 | ks |  | 0
| Odvzdušňovací ventil ruční DN10 | 5 | ks |  | 0
V dodávce zařízení se předpokládá veškerý montážní a pomocný materiál, pomocné a montážní práce
3. | Potrubí a nátěry |  |  |  | 0
3.001 | Potrubí z trubek ocelových bezešvých svařovaných 57*3,5 | 20 | m |  | 0
3.002 | Potrubí z trubek ocelových bezešvých svařovaných 86*3 | 40 | m |  | 0
3.003 | Potrubí z trubek ocelových bezešvých svařovaných 108*4 | 25 | m |  | 0
3.004 | Závěsy a konzoly pro potrubí | 150 | kg |  | 0
3.005 | Potrubí PPr 32*2,9 , včetně tvarovek a redukcí | 5 | m |  | 0
3.006 | Potrubí PPr 90*8 , včetně tvarovek a redukcí | 25 | m |  | 0
3.007 | Potrubí PPr 110*8 , včetně tvarovek a redukcí | 40 | m |  | 0
3.008 | Spojovací a montážní materiál | 120 | kg |  | 0 | ;
3.009 | Svařovací plyn, přídavný materiál | 0.5 | kpl |  | 0
3.01 | Nátěry potrubí 2x základ, +1x syntetický email potrubí do DN 100 | 85 | m |  | 0
V dodávce potrubí jsou zahrnuty veškeré tvarovky, montážní a pomocný materiál, pomocné a montážní práce
Aquacentrum Teplice - dětský svět |  |  |  | Hennlich s.r.o, divize G-TERM
Aloise Jiráska 3149, 415 01 Teplice |  |  |  | Českolipská 9, 412 01 Litoměřice
Č. pol. | Popis položky | Množ. | Jedn. | Jedn.cena | Celk.cena
4. | Izolace potrubí |  |  |  | 0
4.001 | Izolace potrubí kaučuková 76*9 mm | 20 | m |  | 0
4.002 | Izolace potrubí kaučuková 125*15 mm | 65 | m |  | 0
4.003 | Izolace potrubí kaučuková 140*15 mm | 65 | m |  | 0
4.004 | Izolace nádob tl. 32 mm | 35 | m2 |  | 0
4.005 | Samolepicí páska | 5 | ks |  | 0
4.006 | Lepidlo | 8 | kg |  | 0
5
5.001 | Ostatní náklady |  |  |  | 0
5.001 | Tlaková zkouška | 1 | kpl |  | 0
5.001 | Topná zkouška | 1 | kpl |  | 0
5.001 | Uvedení do provozu | 1 | kpl |  | 0
5.001 | Zaškolení obsluhy | 1 | kpl |  | 0
5.001 | Lešení, pojízdné plošiny | 1 | kpl |  | 0
5.001 | Stavební přípomoce | 1 | kpl |  | 0
| Dokumentace skutečného stavu | 1 | kpl |  | 0