## Specifikace
POLOŽKA | POČET | JED | POPIS | POZNÁMKA
R-ROZ | 1 | ks | Rack 19" 42U | Triton
| 1 | ks | Zásuvka 8xCZ, vypínač, kabel 3x1,5mm 2m, 19" | RAB-PD-X03-A1
| 1 | ks | Ventilační panel vrchní 4 axis, termostat
| 1 | ks | Řídící jednotka - Plena Matrix DSP | PLM-8M8
| 2 | ks | 4 kanálový zesilovač 4x220W - Plena Matrix | PLM-4P220
| 1 | ks | Bezdrátový mikrofonní přijímač | MW1-RX-F4
| 1 | ks | Záložní zdroj 2700W 2U Rack-mount, SmartSlot, USB+RS-232, černá | APC Smart UPS
RSH1, 2, 3 | 3 | ks | Stanice hlasatele - Plena Matrix Voice alarm system | PLM-8C8
| 3 | ks | Datová zásuvka CAT6 1xRJ45 UTP bílá, instalace do rámečku, včetně rámečku a popisu HLASATEL | HSEMRJ6UWS+HSED01UW2S
| 3 | ks | Instalační krabice
RT1, 2 | 2 | ks | MP3 přřehrávač USB, tuner, CD - Plena Easy Line SD | PLE-SDT
| 2 | ks | Audio zásuvka 2x cinch bílá, instalace do rámečku, včetně rámečku | EV104008+EV105101
| 2 | ks | Instalační krabice
SR1.x, 2.x, 3.x, 4.x, 5.x | 66 | ks | Stropní reproduktor 6W, IP64 | LBC 3950/01
SR2.21 | 1 | ks | Stropní reproduktor 10W, IP63, závěsný 5m | LBC 3095/15
SP1.x, 3.x, 5.x | 23 | ks | Zvukový projektor 20W, IP66 | LBC 3432/03
| 1 | ks | Bezdrátový ruční mikrofon | MW1-HTX-F4
| 1 | ks | Bezdrátový vysílač na opasek Pack | MW1-LTX-F4
| 190 | m | Kabel CAT6-UTP-PVC | HSEKU423P1
| 270 | m | Mikrofonní kabel stíněný červený 2x0,22
| 1480 | m | CYKY-J 3x2,5
| 640 | m | Drátěný žlab 60x60 pozinkovaný včetně příslušenství a nosných prvků
| 580 | m | Elektroinstalační trubka (husí krk) typizovaných rozměrů
| 40 | m | Vodič CYA 16mm2, barva z/ž
| 1 |  | Podružný materiál
| 1 |  | Montáž a nastavení
| 1 |  | Školení uživatelů