## Rekapitulace
Firma: Pragoprojekt a.s.
Soupis objektů s DPH
Stavba: 17-321-1_02 - Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích_Stavba 2
Varianta: ZŘ -
| Odbytová cena: | 0
| OC+DPH: | 0
Objekt | Popis | OC | DPH | OC+DPH
SO 000 | Ostatní náklady a VRN | 0 | 0 | 0
SO 432 | Veřejné osvětlení - úsek Obránce míru - Bohosudovská | 0 | 0 | 0
SO 652 | Trakční trolejové vedení - úsek Obránců míru - Bohosudovská | 0 | 0 | 0
SO 652.1 | DIO | 0 | 0 | 0
SO 662 | Trakční kabelové vedení - Bohosudovská | 0 | 0 | 0

## SO 000
ASPE10 |  |  |  | Firma: Pragoprojekt a.s. | [5 empty] | 3
|  |  |  | Příloha k formuláři pro ocenění nabídky |  |  |  |  | 0 | 3
S | Stavba: | 17-321-1_02 |  | Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích_Stavba 2 |  |  | SO 000 | 0 | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO 000 |  | Ostatní náklady a VRN |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | VRN |  | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 01 |  | Revize a zkoušky trakčního trolejového a kabelového vedení a elektro | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Kompletní měření + revizní zprávy dle požadavků jednotlivých SO kpl 1=1,000 [A]
P | 2 | 02 |  | Geodetické práce před výstavbou vč. vytýčení inženýrských sítí | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | zaměření a vytýčení pro základy stožárů a kabelové trasy 'zaměření a vytyčení podzemních inženýrských sítí ve spolupráci s jejich správci, ( v místech výkopů ) 1=1,000 [A]
P | 3 | 02a |  | Geodetické zaměření skutečného provedení kabelové trasy a sloupů a kabeláže včetně dokumentace | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Zajištění geometrického zaměření skutečného provedení 'Tato dokumentace bude předána v termínu dle potřeb investora a jednotlivých správců SO 1=1,000 [A]
P | 4 | 02b |  | Geodetické zaměření skutečného stavu TTV | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Zajištění geometrického zaměření skutečného provedení stožárů a geomoetrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na katastrálním úřadu. vč. zápisu do KN kpl 1=1,000 [A]
P | 5 | 03 |  | Vypracování RDS | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | kpl 1=1,000 [A]
P | 6 | 04 |  | Dokumentace skutečného provedení stavby | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dokumentace pro provedení stavby pro jednotlivá SO 'v tištěné a digitální podobě dle potřeb jednotlivých SO (min. 1x objednatel, 1x příslušný správce SO, 1x Drážní úřad) kpl 1=1,000 [A]
P | 7 | 04a |  | Pasportizace místa stavby | KPL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | (fotodokumentace, popis aj. stavu místa před a po stavbě) 2=2,000 [A]
P | 8 | 07 |  | Náklady na zkušební provoz | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
P | 9 | 08 |  | Kompletační a koordinační činnost | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
P | 10 | 09 |  | Realizační inženýring | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
P | 11 | 10 |  | Mimostaveništní doprava materiálů | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
P | 12 | 11 |  | Horizontální přesun materiálu | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
P | 13 | 12 |  | Provozní vlivy | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | zajištění bezpečného provozu na komunikaci, vynucené přestávky z důvodu provozu vozidel a pod. kpl 1=1,000 [A]
P | 14 | 13 |  | Provoz investora a třetích osob | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | v pol. zahrnuty náklady na ztížené provádění stavebních a montážních prací způsobené provozem třetích osob na staveništi ' zabezpečení bezpečného provozu chodců, vynucené přestávky z důvodu provozu chodců a pod. 'v pol. zahrnuty náklady na případné zábrany, oplocení staveniště, a pod. kpl 1=1,000 [A]
P | 15 | 14 |  | Zařízení staveniště | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | zřízení nutného prostoru pro zařízení staveniště, místo zajišťované zhotovitelem v ceně kalkulováno: projednání s vlastníkem pozemku, pronájem pozemku, zřízení plochy pro skladování materiálu vč. případných mobilních skladů , buněk, oplocení + kompletní likvidace po výstavbě a uvedení do pův. stavu ks 1=1,000 [A]

## SO 432
ASPE10 |  |  |  | Firma: Pragoprojekt a.s. | [5 empty] | 3
|  |  |  | Příloha k formuláři pro ocenění nabídky |  |  |  |  | 0 | 3
S | Stavba: | 17-321-1_02 |  | Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích_Stavba 2 |  |  | SO 432 | 0 | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO 432 |  | Veřejné osvětlení - úsek Obránce míru - Bohosudovská |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 014111 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) | M3 | 532.419 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | včetně odvozu
VV |  |  |  | protlak: - 1 otvor: 8,52+7,32+11,8+12,2+10,68+6,6+13,3+9,2+16,21+11,83+21,62=129,280 [A] - 2 otvory: 12,25+9,4=21,650 [B] délka výkopu: - 1 kabel: 59,86+281,65+68,95+90,69+54,63+156,05+12,19+89,31+220,68+16,49+46,74+16,6+285,4+174,35+42,03+30,69+83,51+6,7+49,59+283,25+109,62+17,7+95,77+74,82+183,82+8,97+148,54+237,74=2 946,340 [D] - 2 kabely:2,58+7,13+5,23+7,64+1,84+2,84+10,22+5,93+63,02+29,91+3,43+9,82+4,61+1,66+2,52+5,19+2,38+13,22+12,12=191,290 [E] - 3 kabely: 2,29+10,38=12,670 [F] - 4 kabely:55,04=55,040 [G] asfaltový chodník (plocha): 10,46+40,52+101,92+151,20+7,12+33,36+185,84+6,32+4,46+4,68+147,51+4,91+130,11+13,76+8,05+7,25+5,97+68,85+5,79+10,73+86,02+6,86+5,33+5,69+107,26+7,21=1 167,180 [H] vozovka (plocha): 8,29+9,57+9,15=27,010 [M] počet sloupů: 29=29,000 [I] základ sloupu: 0,85*0,85*1,65=1,192 [J] obrubníky (délka): 317=317,000 [K] (A+2*B)*0,055*0,055*3,14+(D+E-A-B)*0,2*0,35+(F+G)*0,2*0,5+H*0,2+M*0,3+I*J+K*0,35*0,35=532,419 [L]
P | 2 | 014131 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) | M3 | 120.77 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | asfalt včetně odtěžení a odvozu
VV |  |  |  | asfaltový chodník (plocha): 10,46+40,52+101,92+151,20+7,12+33,36+185,84+6,32+4,46+4,68+147,51+4,91+130,11+13,76+8,05+7,25+5,97+68,85+5,79+10,73+86,02+6,86+5,33+5,69+107,26+7,21=1 167,180 [A] vozovka (plocha): 8,29+9,57+9,15=27,010 [C] A*0,1+C*0,15=120,770 [B]
P | 3 | 029522 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | výchozí revize elektrického zařízení
VV
P | 4 | 029522a |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Periodická revize elektrického zařízení zdokumentování stavu ponechávaných navazujicích zařízení (před zahájením stavby)
VV
P | 5 | 029611 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR | HOD | 80 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
SD |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 6 | 11343 |  | ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU | M3 | 120.222 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | chodník asfaltový sjezd asfaltový
VV |  |  |  | chodník: 10,46+40,52+101,92+151,20+7,12+33,36+185,84+6,32+4,46+4,68+147,51+4,91+130,11+13,76+8,05+7,25+5,97+68,85+5,79+10,73+86,02+6,86+5,33+5,69+107,26+7,21*0,24=1 161,700 [A] vozovka (plocha): 8,29+9,57+9,15=27,010 [B] A*0,1+B*0,15=120,222 [C]
P | 7 | 11347 |  | ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL | M3 | 38.109 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | zámková dlažba
VV |  |  |  | 27,95+1,83+7,61+2,76+3,34+2,47+12,95+2,18+11,18+2,38+2,09+2,06+2,42+16,05+1,04+6,30+5,07+17,35=127,030 [A] A*0,3=38,109 [B]
P | 8 | 11352 |  | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH | M | 317 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
P | 9 | 132731 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM | M3 | 324.566 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | protlak: - 1 otvor: 11,36+10,34+8,34+10,78+12,74+6,58+17,57+16,8+9,48+20,56+12,57+22,24=159,360 [A] - 2 otvory: 14,34+7,72=22,060 [B] - 4 otvory: 10,38=10,380 [C] délka výkopu: - 1 kabel: 59,86+281,65+68,95+90,69+54,63+156,05+12,19+89,31+220,68+16,49+46,74+16,6+285,4+174,35+42,03+30,69+83,51+6,7+49,59+283,25+109,62+17,7+95,77+74,82+183,82+8,97+148,54+237,74=2 946,340 [D] - 2 kabely:2,58+7,13+5,23+7,64+1,84+2,84+10,22+5,93+63,02+29,91+3,43+9,82+4,61+1,66+2,52+5,19+2,38+13,22+12,12=191,290 [E] - 3 kabely: 2,29+10,38=12,670 [F] - 4 kabely:55,04=55,040 [G] počet sloupů: 29=29,000 [I] základ sloupu: 0,85*0,85*1,85=1,337 [J] zaváděcí jáma protlaku: 2,5*1,5*1,5=5,625 [K] (D+E-A-B)*0,2*0,35+(F+G-C)*0,2*0,5+I*J+13*K=324,566 [L]
P | 10 | 14173 |  | PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM | M | 172.58 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | protlak trubka 110/94 mm včetně trubky
VV |  |  |  | protlak: - 1 otvor: 8,52+7,32+11,8+12,2+10,68+6,6+13,3+9,2+16,21+11,83+21,62=129,280 [A] - 2 otvory: 12,25+9,4=21,650 [B] A+2*B=172,580 [D]
P | 11 | 17411 |  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 318.576 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | protlak: - 1 otvor: 8,52+7,32+11,8+12,2+10,68+6,6+13,3+9,2+16,21+11,83+21,62=129,280 [A] - 2 otvory: 12,25+9,4=21,650 [B] délka výkopu: - 1 kabel: 59,86+281,65+68,95+90,69+54,63+156,05+12,19+89,31+220,68+16,49+46,74+16,6+285,4+174,35+42,03+30,69+83,51+6,7+49,59+283,25+109,62+17,7+95,77+74,82+183,82+8,97+148,54+237,74=2 946,340 [D] - 2 kabely:2,58+7,13+5,23+7,64+1,84+2,84+10,22+5,93+63,02+29,91+3,43+9,82+4,61+1,66+2,52+5,19+2,38+13,22+12,12=191,290 [E] - 3 kabely: 2,29+10,38=12,670 [F] - 4 kabely:55,04=55,040 [G] plocha zámkové dlažby: 27,95+1,83+7,61+2,76+3,34+2,47+12,95+2,18+11,18+2,38+2,09+2,06+2,42+16,05+1,04+6,30+5,07+17,35=127,030 [H] počet sloupů: 29=29,000 [I] základ sloupu: 0,85*0,85*0,2=0,145 [J] zaváděcí jáma protlaku: 2,5*1,5*1,5=5,625 [K] (D+E-A-B)*0,2*0,35+(F+G)*0,2*0,5+H*0,2+I*J+13*K=318,576 [L]
P | 12 | 17581 |  | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 248.496 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | písek jemnozrnný frakce 0 až 4 mm
VV |  |  |  | protlak: - 1 otvor: 8,52+7,32+11,8+12,2+10,68+6,6+13,3+9,2+16,21+11,83+21,62=129,280 [A] - 2 otvory: 12,25+9,4=21,650 [B] délka výkopu: - 1 kabel: 59,86+281,65+68,95+90,69+54,63+156,05+12,19+89,31+220,68+16,49+46,74+16,6+285,4+174,35+42,03+30,69+83,51+6,7+49,59+283,25+109,62+17,7+95,77+74,82+183,82+8,97+148,54+237,74=2 946,340 [D] - 2 kabely:2,58+7,13+5,23+7,64+1,84+2,84+10,22+5,93+63,02+29,91+3,43+9,82+4,61+1,66+2,52+5,19+2,38+13,22+12,12=191,290 [E] - 3 kabely: 2,29+10,38=12,670 [F] - 4 kabely:55,04=55,040 [G] plocha zámkové dlažby: 27,95+1,83+7,61+2,76+3,34+2,47+12,95+2,18+11,18+2,38+2,09+2,06+2,42+16,05+1,04+6,30+5,07+17,35=127,030 [H] počet sloupů: 29=29,000 [I] (D+E-A-B)*0,2*0,35+(F+G)*0,2*0,5+H*0,2+I*0,25=248,496 [J]
SD |  | 3 |  | Svislé konstrukce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 13 | 388314 |  | TĚLESO KABELOVODU Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) | M3 | 312.394 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | obnovení obrubníků, základy sloupů
VV |  |  |  | asfaltový chodník (plocha): 10,46+40,52+101,92+151,20+7,12+33,36+185,84+6,32+4,46+4,68+147,51+4,91+130,11+13,76+8,05+7,25+5,97+68,85+5,79+10,73+86,02+6,86+5,33+5,69+107,26+7,21*0,24=1 161,700 [A] vozovka (plocha): 8,29+9,57+9,15=27,010 [F] obrubníky (metry): 317=317,000 [B] základ sloupu: 0,85*0,85*1,65-0,1*0,1*3,14*1,6=1,142 [C] počet sloupů: 29=29,000 [D] A*0,2+F*0,3+B*0,35*0,35+C*D=312,394 [E]
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 14 | 465921 | N | DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO | M2 | 127.03 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | zámková dlažba
VV |  |  |  | 27,95+1,83+7,61+2,76+3,34+2,47+12,95+2,18+11,18+2,38+2,09+2,06+2,42+16,05+1,04+6,30+5,07+17,35=127,030 [A]
SD |  | 5 |  | Komunikace |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 15 | 574A01a | N | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY | M3 | 120.222 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | asfaltový chodník (plocha): 10,46+40,52+101,92+151,20+7,12+33,36+185,84+6,32+4,46+4,68+147,51+4,91+130,11+13,76+8,05+7,25+5,97+68,85+5,79+10,73+86,02+6,86+5,33+5,69+107,26+7,21*0,24=1 161,700 [A] vozovka (plocha): 8,29+9,57+9,15=27,010 [B] A*0,1+B*0,15=120,222 [C]
SD |  | 7 |  | Přidružená stavební výroba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 16 | 702312 |  | ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM | M | 3215.784 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | výstražná fólie červená šířky 33 cm s nápisem "veřejné osvětlení"
VV |  |  |  | délka výkopu: - 1 kabel: 59,86+281,65+68,95+90,69+54,63+156,05+12,19+89,31+220,68+16,49+46,74+16,6+285,4+174,35+42,03+30,69+83,51+6,7+49,59+283,25+109,62+17,7+95,77+74,82+183,82+8,97+148,54+237,74=2 946,340 [A] - 2 kabely:2,58+7,13+5,23+7,64+1,84+2,84+10,22+5,93+63,02+29,91+3,43+9,82+4,61+1,66+2,52+5,19+2,38+13,22+12,12=191,290 [B] - 3 kabely: 2,29+10,38=12,670 [C] - 4 kabely:55,04=55,040 [D] protlak: - 1 otvor: 8,52+7,32+11,8+12,2+10,68+6,6+13,3+9,2+16,21+11,83+21,62=129,280 [K] - 2 otvory: 12,25+9,4=21,650 [L] (A+B+2*C+2*D-K-L)*1,03=3 215,784 [J] 3% na zvlnění a prostřih
P | 17 | 702332 |  | ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM | M | 3123 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | deska 1000x300x4mm červená s nápisem "veřejné osvětlení"
VV |  |  |  | délka výkopu: - 1 kabel: 59,86+281,65+68,95+90,69+54,63+156,05+12,19+89,31+220,68+16,49+46,74+16,6+285,4+174,35+42,03+30,69+83,51+6,7+49,59+283,25+109,62+17,7+95,77+74,82+183,82+8,97+148,54+237,74=2 946,340 [A] - 2 kabely:2,58+7,13+5,23+7,64+1,84+2,84+10,22+5,93+63,02+29,91+3,43+9,82+4,61+1,66+2,52+5,19+2,38+13,22+12,12=191,290 [B] - 3 kabely: 2,29+10,38=12,670 [C] - 4 kabely:55,04=55,040 [D] protlak: - 1 otvor: 8,52+7,32+11,8+12,2+10,68+6,6+13,3+9,2+16,21+11,83+21,62=129,280 [L] - 2 otvory: 12,25+9,4=21,650 [M] (A+B+2*C+2*D-L-M)=3 122,120 [K] zookrouhlení na celé desky: K+0,88=3 123,000 [J]
P | 18 | 741911 |  | UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 | M | 3957.131 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | drát FeZn 10 mm
VV |  |  |  | délka výkopu: - 1 kabel: 59,86+281,65+68,95+90,69+54,63+156,05+12,19+89,31+220,68+16,49+46,74+16,6+285,4+174,35+42,03+30,69+83,51+6,7+49,59+283,25+109,62+17,7+95,77+74,82+183,82+8,97+148,54+237,74=2 946,340 [A] - 2 kabely:2,58+7,13+5,23+7,64+1,84+2,84+10,22+5,93+63,02+29,91+3,43+9,82+4,61+1,66+2,52+5,19+2,38+13,22+12,12=191,290 [B] - 3 kabely: 2,29+10,38=12,670 [C] - 4 kabely:55,04=55,040 [D] počet ukončení ve sloupech: 2*125=250,000 [E] svislá část a rezerva u zapojení do sloupu: 3=3,000 [F] protlak: - 1 otvor: 8,52+7,32+11,8+12,2+10,68+6,6+13,3+9,2+16,21+11,83+21,62=129,280 [G] - 2 otvory: 12,25+9,4=21,650 [H] (A+B+C+D-G-H)*1,05+E*F=3 957,131 [J] 5% na zvlnění a prostřih
P | 19 | 742H12 |  | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 | M | 4516.445 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | délka výkopu: - 1 kabel: 59,86+281,65+68,95+90,69+54,63+156,05+12,19+89,31+220,68+16,49+46,74+16,6+285,4+174,35+42,03+30,69+83,51+6,7+49,59+283,25+109,62+17,7+95,77+74,82+183,82+8,97+148,54+237,74=2 946,340 [A] - 2 kabely:2,58+7,13+5,23+7,64+1,84+2,84+10,22+5,93+63,02+29,91+3,43+9,82+4,61+1,66+2,52+5,19+2,38+13,22+12,12=191,290 [B] - 3 kabely: 2,29+10,38=12,670 [C] - 4 kabely:55,04=55,040 [D] počet ukončení ve sloupech: 2*125=250,000 [E] svislá část a rezerva u zapojení do sloupu: 3=3,000 [F] (A+2*B+3*C+4*D)*1,05+E*F=4 516,445 [G] 5% na zvlnění a prostřih
P | 20 | 742K12 |  | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 | KUS | 250 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | ukončení CYKY 4x16 mm2 smršťovací trubicí
VV |  |  |  | 125*2=250,000 [A]
P | 21 | 743122 |  | OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 15 M | KUS | 16 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | sloup dálniční (průměr 219/159/114 mm) závěsná výška svítidla 8 metrů
VV
P | 22 | 743122a |  | OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 15 M | KUS | 13 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | sloup dálniční (průměr 219/159/114 mm) závěsná výška svítidla 12 metrů
VV
P | 23 | 743151 |  | OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 JISTÍCÍMI PRVKY | KUS | 131 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
P | 24 | 743311 |  | VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ DO 1 M | KUS | 23 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | UD 500 mm
VV
P | 25 | 743313 |  | VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 2 M | KUS | 5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
P | 26 | 743361 |  | VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ ZVÝŠENÝ | KUS | 69 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | na trakční sloup výšky 8 m - zajistí závěsnou výšku svítidla do 12 metrů
VV
P | 27 | 743554 |  | SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W | KUS | 104 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | dle specifikace
VV

## SO 652
ASPE10 |  |  |  | Firma: Pragoprojekt a.s. | [5 empty] | 3
|  |  |  | Příloha k formuláři pro ocenění nabídky |  |  |  |  | 0 | 3
S | Stavba: | 17-321-1_02 |  | Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích_Stavba 2 |  |  | SO 652 | 0 | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO 652 |  | Trakční trolejové vedení - úsek Obránců míru - Bohosudovská |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 1. |  | SOUPIS MONTAŽÍ TV |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 001 |  | Kotv. lana do 50 s regulací | KS | 279 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kotv. lana do 50 s regulací
VV
P | 2 | 002 |  | Trojsměrné spojení | KS | 81 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Trojsměrné spojení
VV
P | 3 | 003 |  | Vícesměrné spojení | KS | 3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vícesměrné spojení
VV
P | 4 | 004 |  | Výložník na stožár do 3 vyvěšení | KS | 23 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Výložník na stožár do 3 vyvěšení
VV
P | 5 | 005 |  | Výložník na stožár 4 vyvěšení | KS | 19 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Výložník na stožár 4 vyvěšení
VV
P | 6 | 006 |  | Závěs TB stopy v přímé | KS | 74 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Závěs TB stopy v přímé
VV
P | 7 | 007 |  | Závěs TB stopy pružný do 5 st. | KS | 28 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Závěs TB stopy pružný do 5 st.
VV
P | 8 | 008 |  | Závěs TB stopy pružný do 7 st. | KS | 15 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Závěs TB stopy pružný do 7 st.
VV
P | 9 | 009 |  | Závěs TB stopy pružný do 10 st. | KS | 9 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Závěs TB stopy pružný do 10 st.
VV
P | 10 | 010 |  | Závěs TB stopy pružný do 13 st. | KS | 12 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Závěs TB stopy pružný do 13 st.
VV
P | 11 | 011 |  | Závěs TB stopy pružný do 30 st. | KS | 64 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Závěs TB stopy pružný do 30 st.
VV
P | 12 | 012 |  | Závěs TB stopy s úsekovým děličem ČSN 341500 | KS | 5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Závěs TB stopy s úsekovým děličem ČSN 341500
VV
P | 13 | 013 |  | Elektrická vyhybka 10st - tahová vč signalizace | KS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Elektrická vyhybka 10st - tahová vč signalizace
VV
P | 14 | 014 |  | Elektrická vyhybka 20st - tahová vč signalizace | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Elektrická vyhybka 20st - tahová vč signalizace
VV
P | 15 | 015 |  | Vyhybka sjezdová 10st - tahová | KS | 7 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vyhybka sjezdová 10st - tahová
VV
P | 16 | 016 |  | Vyhybka sjezdová 20s asymetrickát - tahová | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vyhybka sjezdová 20s asymetrickát - tahová
VV
P | 17 | 017 |  | Křížení tahové KR | KS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Křížení tahové KR
VV
P | 18 | 018 |  | Vyvěšení vyhybek a křížení | KS | 22 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vyvěšení vyhybek a křížení
VV
P | 19 | 019 |  | Vložená izolace v laně | KS | 10 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vložená izolace v laně
VV
P | 20 | 020 |  | Izolátor pevný - rozpěrný | KS | 10 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Izolátor pevný - rozpěrný
VV
P | 21 | 021 |  | Odpojovač dvojpólový na T stožár | KS | 5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odpojovač dvojpólový na T stožár
VV
P | 22 | 022 |  | Proud. propojení trolejbus. stop | KS | 8 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Proud. propojení trolejbus. stop
VV
P | 23 | 023 |  | Proud. propoj. TB stopy a odpoj. | KS | 10 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Proud. propoj. TB stopy a odpoj.
VV
P | 24 | 024 |  | Tabulka výstražná | KS | 91 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Tabulka výstražná
VV
P | 25 | 025 |  | Lano nerez Fe 25 mm2 | M | 1315 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Lano nerez Fe 25 mm2
VV
P | 26 | 026 |  | Lano nerez Fe 35 mm2 | M | 2328 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Lano nerez Fe 35 mm2
VV
P | 27 | 027 |  | Lano nerez Fe 50 mm2 | M | 790 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Lano nerez Fe 50 mm2
VV
P | 28 | 028 |  | Lano FeZn 50 mm2 pro provizorní kotvení | M | 250 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Lano FeZn 50 mm2 pro provizorní kotvení
VV
P | 29 | 029 |  | Trolejový drát Cu 100 mm2 | M | 6580 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Trolejový drát Cu 100 mm2
VV
P | 30 | 030 |  | Trolejová spojka sjízdná | KS | 8 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Trolejová spojka sjízdná
VV
P | 31 | 031 |  | Uzemnění včetně výkopu | KS | 5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Uzemnění včetně výkopu
VV
P | 32 | 032 |  | Izolovaný svod od blesk. vč skříňky | KS | 5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Izolovaný svod od blesk. vč skříňky
VV
P | 33 | 033 |  | Montáž svodiče přepětí (dvojpólový) | KS | 7 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž svodiče přepětí (dvojpólový)
VV
P | 34 | 034 |  | Číslo stožáru vč. podkl. pruhu | KS | 364 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Číslo stožáru vč. podkl. pruhu
VV
P | 35 | 035 |  | Ochrana smrš´t. čepicí na trubky | KS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Ochrana smrš´t. čepicí na trubky
VV
P | 36 | 036 |  | Tabulka sekce | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Tabulka sekce
VV
P | 37 | 037 |  | Posun stávajících TV stop | M | 300 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Posun stávajících TV stop
VV
P | 38 | 038 |  | Dočasné kotvení přerušených stop | KS | 8 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Dočasné kotvení přerušených stop
VV
P | 39 | 039 |  | Montáž kardanů na stožár | KS | 275 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž kardanů na stožár
VV
P | 40 | 040 |  | Odtah obloukových svorek (hokejka) | KS | 5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odtah obloukových svorek (hokejka)
VV
P | 41 | 041 |  | Věšákové svorky Cu 10mm | KS | 64 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Věšákové svorky Cu 10mm
VV
P | 42 | 042 |  | Oko posuvné kloubové | KS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Oko posuvné kloubové
VV
P | 43 | 043 |  | Kotevní lišta | KS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kotevní lišta
VV
P | 44 | 044 |  | Izolované ukončení nosného lana v liště | KS | 12 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Izolované ukončení nosného lana v liště
VV
P | 45 | 045 |  | Montáž trubkového stožáru | KS | 91 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž trubkového stožáru
VV
SD |  | 2. |  | SOUPIS MATERIÁLU TV |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 46 | 046 |  | Výložník plastový 2 vyvěšení - 6m - komplet | KS | 5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Výložník plastový 2 vyvěšení - 6m - komplet
VV
P | 47 | 047 |  | Výložník plastový 2 vyvěšení - 7m - komplet | KS | 3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Výložník plastový 2 vyvěšení - 7m - komplet
VV
P | 48 | 048 |  | Výložník plastový 3 vyvěšení - 7,5m - komplet | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Výložník plastový 3 vyvěšení - 7,5m - komplet
VV
P | 49 | 049 |  | Výložník plastový 3 vyvěšení - 8m - komplet | KS | 5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Výložník plastový 3 vyvěšení - 8m - komplet
VV
P | 50 | 050 |  | Výložník plastový dvojitý 9 m, 4 vyvěšení - komplet | KS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Výložník plastový dvojitý 9 m, 4 vyvěšení - komplet
VV
P | 51 | 051 |  | Výložník plastový dvojitý 10 m, 4 vyvěšení - komplet | KS | 3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Výložník plastový dvojitý 10 m, 4 vyvěšení - komplet
VV
P | 52 | 052 |  | Výložník plastový dvojitý 11 m, 4 vyvěšení - komplet | KS | 8 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Výložník plastový dvojitý 11 m, 4 vyvěšení - komplet
VV
P | 53 | 053 |  | Výložník ocelový 2 vyvěšení - 6m - komplet | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Výložník ocelový 2 vyvěšení - 6m - komplet
VV
P | 54 | 054 |  | Výložník ocelový 2 vyvěšení - 6,5m - komplet | KS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Výložník ocelový 2 vyvěšení - 6,5m - komplet
VV
P | 55 | 055 |  | Výložník ocelový 3 vyvěšení - 7,5m - komplet | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Výložník ocelový 3 vyvěšení - 7,5m - komplet
VV
P | 56 | 056 |  | Výložník ocelový 3 vyvěšení - 8m -komplet | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Výložník ocelový 3 vyvěšení - 8m -komplet
VV
P | 57 | 057 |  | Výložník ocel 11m, 4 vyvěšení - komplet | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Výložník ocel 11m, 4 vyvěšení - komplet
VV
P | 58 | 058 |  | Výložník ocel 11,5m, 4 vyvěšení - komplet | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Výložník ocel 11,5m, 4 vyvěšení - komplet
VV
P | 59 | 059 |  | Kotv. lana do 25 mm | KS | 77 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kotv. lana do 25 mm
VV
P | 60 | 060 |  | Kotv. lana do 35 mm | KS | 152 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kotv. lana do 35 mm
VV
P | 61 | 061 |  | Kotv. lana do 50 mm s regulací | KS | 50 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kotv. lana do 50 mm s regulací
VV
P | 62 | 062 |  | Vložená izolace v nerez laně 35mm2 | KS | 10 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vložená izolace v nerez laně 35mm2
VV
P | 63 | 063 |  | Izolátor pevný - rozpěrný | KS | 10 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Izolátor pevný - rozpěrný
VV
P | 64 | 064 |  | Trojsměrné spojení nerozebiratelné | KS | 61 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Trojsměrné spojení nerozebiratelné
VV
P | 65 | 065 |  | Trojsměrné spojení tvaru Y | KS | 20 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Trojsměrné spojení tvaru Y
VV
P | 66 | 066 |  | Závěs TB stopy v přímé s přídavným lanem (minorok) na lano | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Závěs TB stopy v přímé s přídavným lanem (minorok) na lano
VV
P | 67 | 067 |  | Závěs TB stopy v přímé s přídavným lanem (minirok) na výložník | KS | 39 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Závěs TB stopy v přímé s přídavným lanem (minirok) na výložník
VV
P | 68 | 068 |  | Závěs TB stopy pružný v přímé do 3 st. ČSN 341500 na lano | KS | 22 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Závěs TB stopy pružný v přímé do 3 st. ČSN 341500 na lano
VV
P | 69 | 069 |  | Závěs TB stopy pružný v přímé do 3 st. ČSN 341500 na výložník | KS | 11 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Závěs TB stopy pružný v přímé do 3 st. ČSN 341500 na výložník
VV
P | 70 | 070 |  | Závěs TB stopy pružný do 5 st. ČSN 341500 na lano | KS | 13 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Závěs TB stopy pružný do 5 st. ČSN 341500 na lano
VV
P | 71 | 071 |  | Závěs TB stopy pružný do 5 st. ČSN 341500 na výložník | KS | 15 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Závěs TB stopy pružný do 5 st. ČSN 341500 na výložník
VV
P | 72 | 072 |  | Závěs TB stopy pružný do 7 st. ČSN 341500 na lano | KS | 9 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Závěs TB stopy pružný do 7 st. ČSN 341500 na lano
VV
P | 73 | 073 |  | Závěs TB stopy pružný do 7 st. ČSN 341500 na výložník | KS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Závěs TB stopy pružný do 7 st. ČSN 341500 na výložník
VV
P | 74 | 074 |  | Závěs TB stopy pružný do 10 st. ČSN 341500 na lano | KS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Závěs TB stopy pružný do 10 st. ČSN 341500 na lano
VV
P | 75 | 075 |  | Závěs TB stopy pružný do 10 st. ČSN 341500 na výložník | KS | 3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Závěs TB stopy pružný do 10 st. ČSN 341500 na výložník
VV
P | 76 | 076 |  | Závěs TB stopy pružný do 13 st. ČSN 341500 na lano | KS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Závěs TB stopy pružný do 13 st. ČSN 341500 na lano
VV
P | 77 | 077 |  | Závěs TB stopy pružný do 13 st. ČSN 341500 na výložník | KS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Závěs TB stopy pružný do 13 st. ČSN 341500 na výložník
VV
P | 78 | 078 |  | Závěs TB stopy pružný do 30 st. ČSN 341500 na lano | KS | 58 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Závěs TB stopy pružný do 30 st. ČSN 341500 na lano
VV
P | 79 | 079 |  | Závěs TB stopy pružný do 30 st. ČSN 341500 na výložník | KS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Závěs TB stopy pružný do 30 st. ČSN 341500 na výložník
VV
P | 80 | 080 |  | Závěs TB stopy s úsekovým děličem ČSN 341500 | KS | 5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Závěs TB stopy s úsekovým děličem ČSN 341500
VV
P | 81 | 081 |  | Věšák Cu 10mm, lano - lano | KS | 64 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Věšák Cu 10mm, lano - lano
VV
P | 82 | 082 |  | Vyhybka TB el. 10st(5/5), tahová se stavěnou cestou T-busů | KS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vyhybka TB el. 10st(5/5), tahová se stavěnou cestou T-busů
VV
P | 83 | 083 |  | Vyhybka TB el. 20st(10/10) tahová se stavěnou cestou T-busů | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vyhybka TB el. 20st(10/10) tahová se stavěnou cestou T-busů
VV
P | 84 | 084 |  | Vyhybka TB el. 20st(17,5/2,5) levá, tahová se stavěnou cestou T-busů | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vyhybka TB el. 20st(17,5/2,5) levá, tahová se stavěnou cestou T-busů
VV
P | 85 | 085 |  | Vyhybka TB. sj. 10s (5/5)t,symetrická, tahová | KS | 7 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vyhybka TB. sj. 10s (5/5)t,symetrická, tahová
VV
P | 86 | 086 |  | Vyhybka TB sj. 20st, (10/10) symetr, tahová | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vyhybka TB sj. 20st, (10/10) symetr, tahová
VV
P | 87 | 087 |  | Křížení tahové KR - 20st, | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Křížení tahové KR - 20st,
VV
P | 88 | 088 |  | Křížení tahové KR - 40st, | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Křížení tahové KR - 40st,
VV
P | 89 | 089 |  | Křížení tahové KR - 45st, | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Křížení tahové KR - 45st,
VV
P | 90 | 090 |  | Křížení tahové KR - 50st, | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Křížení tahové KR - 50st,
VV
P | 91 | 091 |  | Křížení tahové KR - 80st, | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Křížení tahové KR - 80st,
VV
P | 92 | 092 |  | Vyvěšení křížení a vyhybek | KS | 22 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vyvěšení křížení a vyhybek
VV
P | 93 | 093 |  | Signalizace vyhybky vč. ovládání, barvu červená | KS | 8 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Signalizace vyhybky vč. ovládání, barvu červená
VV
P | 94 | 094 |  | Odpojovač dvojpól.na T st.vč. táhla, konstr.ČSN 354205-kompl | KS | 5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odpojovač dvojpól.na T st.vč. táhla, konstr.ČSN 354205-kompl
VV
P | 95 | 095 |  | Proud. propojení trolejbus. stop kabelem CHBU 120mm2 -kompl | KS | 8 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Proud. propojení trolejbus. stop kabelem CHBU 120mm2 -kompl
VV
P | 96 | 096 |  | Proud. propoj. TB stopy a odpoj. CHBU 120mm2 | KS | 10 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Proud. propoj. TB stopy a odpoj. CHBU 120mm2
VV
P | 97 | 097 |  | Kardan na pásek pro převěs | KS | 279 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kardan na pásek pro převěs
VV
P | 98 | 098 |  | Kardan na pásek pro výložníky | KS | 42 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kardan na pásek pro výložníky
VV
P | 99 | 099 |  | Spona velká pro pásek 19/1,2; dov zatížení 8,6 kN | KS | 642 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Spona velká pro pásek 19/1,2; dov zatížení 8,6 kN
VV
P | 100 | 100 |  | Pásek nerez 19/1,2mm; min pevnost 15kN, | M | 1284 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Pásek nerez 19/1,2mm; min pevnost 15kN,
VV
P | 101 | 101 |  | Tabulka výstražná | KS | 91 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Tabulka výstražná
VV
P | 102 | 102 |  | Lano Fe nerez 25 mm2 ;struktura1-6-12;kontrukce 1,25mm x19;8,5kN | M | 1381 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Lano Fe nerez 25 mm2 ;struktura1-6-12;kontrukce 1,25mm x19;8,5kN
VV
P | 103 | 103 |  | Lano Fe nerez 35 mm2 ;struktura1-6-12;kontrukce 1,4mmx19;10,8kN | M | 2330 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Lano Fe nerez 35 mm2 ;struktura1-6-12;kontrukce 1,4mmx19;10,8kN
VV
P | 104 | 104 |  | Lano Fe nerez 50 mm2 ;struktura1-6-12;kontrukce 1,4mmx37;20,8kN | M | 830 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Lano Fe nerez 50 mm2 ;struktura1-6-12;kontrukce 1,4mmx37;20,8kN
VV
P | 105 | 105 |  | Lano FeZn 50 mm2 | M | 263 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Lano FeZn 50 mm2
VV
P | 106 | 106 |  | Trolejový drát Cu 100 mm2 ČSN 428460 | M | 6909 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Trolejový drát Cu 100 mm2 ČSN 428460
VV
P | 107 | 107 |  | Trolejová spojka sjízdná pro Cu 100mm2 | KS | 8 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Trolejová spojka sjízdná pro Cu 100mm2
VV
P | 108 | 108 |  | Kroužek pro vícesměrné spojení | KS | 3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kroužek pro vícesměrné spojení
VV
P | 109 | 109 |  | Ukončení v koružku (očnice, krepina) | KS | 14 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Ukončení v koružku (očnice, krepina)
VV
P | 110 | 110 |  | Uzemnění-tyč zemnicí l-1500mm, svorka zemnicí, spojovací materiál | KS | 5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Uzemnění-tyč zemnicí l-1500mm, svorka zemnicí, spojovací materiál
VV
P | 111 | 111 |  | Izolovaný svod od blesk., skříňka, kabel YY-1x50mm2, trubka ochranná 3m | KS | 5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Izolovaný svod od blesk., skříňka, kabel YY-1x50mm2, trubka ochranná 3m
VV
P | 112 | 112 |  | Bleskojistka růžková včetně konstrukce | KS | 7 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Bleskojistka růžková včetně konstrukce
VV
P | 113 | 113 |  | Odtah obloukových svorek (hokejka) | KS | 5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odtah obloukových svorek (hokejka)
VV
P | 114 | 114 |  | Oko posuvné kloubové | KS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Oko posuvné kloubové
VV
P | 115 | 115 |  | Kotevní lišta včetně třmenu | KS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kotevní lišta včetně třmenu
VV
P | 116 | 116 |  | Izolované ukončení nosného lana v liště | KS | 12 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Izolované ukončení nosného lana v liště
VV
P | 117 | 117 |  | Ochrana smrš´t. čepicí na trubky | KS | 7 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Ochrana smrš´t. čepicí na trubky
VV
P | 118 | 118 |  | Tabulka sekce | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Tabulka sekce
VV
P | 119 | 119 |  | Tabulka výstražná | KS | 91 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Tabulka výstražná
VV
P | 120 | 120 |  | Podružný materiál | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Podružný materiál
VV
SD |  | 3. |  | DEMONTÁŽE |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 121 | 121 |  | Demontáž trakčních stožárů včetně odvozu | KS | 33 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Demontáž trakčních stožárů včetně odvozu
VV
P | 122 | 122 |  | Demontáž nosných lan | M | 880 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Demontáž nosných lan
VV
P | 123 | 123 |  | Demontáž ukončení na stožáru a budovách | KS | 75 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Demontáž ukončení na stožáru a budovách
VV
P | 124 | 124 |  | Demontáž trojsměrného spojení | KS | 12 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Demontáž trojsměrného spojení
VV
P | 125 | 125 |  | Demontáž závěsu TB stopy v přímé na lano | KS | 19 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Demontáž závěsu TB stopy v přímé na lano
VV
P | 126 | 126 |  | Demontáž závěsu TB stopy do 5 st na lano | KS | 15 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Demontáž závěsu TB stopy do 5 st na lano
VV
P | 127 | 127 |  | Demontáž závěsu TB stopy do 7 st na lano | KS | 7 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Demontáž závěsu TB stopy do 7 st na lano
VV
P | 128 | 128 |  | Demontáž závěsu TB stopy do 10 st na lano | KS | 3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Demontáž závěsu TB stopy do 10 st na lano
VV
P | 129 | 129 |  | Demontáž závěsu TB stopy do 13 st na lano | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Demontáž závěsu TB stopy do 13 st na lano
VV
P | 130 | 130 |  | Demontáž závěsu TB stopy do 30 st na lano | KS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Demontáž závěsu TB stopy do 30 st na lano
VV
P | 131 | 131 |  | Demontáž EV | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Demontáž EV
VV
P | 132 | 132 |  | Demontáž SV | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Demontáž SV
VV
P | 133 | 133 |  | Demontáž odpojovače včetně svodu a bleskojistek | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Demontáž odpojovače včetně svodu a bleskojistek
VV
P | 134 | 134 |  | Demontáž proudových propojení | KS | 8 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Demontáž proudových propojení
VV
P | 135 | 135 |  | Demontáž TD Cu 100mm | M | 480 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Demontáž TD Cu 100mm
VV
SD |  | 4. |  | SOUPIS STOŽÁRŮ TV |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 136 | 136 |  | Stožár o 11/16kN metalizovaný, ČSN 348346 | KS | 32 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Stožár o 11/16kN metalizovaný, ČSN 348346
VV
P | 137 | 137 |  | Stožár 11/22kN metalizovaný, ČSN 348346 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Stožár 11/22kN metalizovaný, ČSN 348346
VV
P | 138 | 138 |  | Stožár o 11/22kN metalizovaný, ČSN 348346 | KS | 7 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Stožár o 11/22kN metalizovaný, ČSN 348346
VV
P | 139 | 139 |  | Stožár o 11/26kN metalizovaný, ČSN 348346 | KS | 17 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Stožár o 11/26kN metalizovaný, ČSN 348346
VV
P | 140 | 140 |  | Stožár o 11/30kN metalizovaný, ČSN 348346 | KS | 16 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Stožár o 11/30kN metalizovaný, ČSN 348346
VV
P | 141 | 141 |  | Stožár 11/40kN metalizovaný, ČSN 348346 | KS | 3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Stožár 11/40kN metalizovaný, ČSN 348346
VV
P | 142 | 142 |  | Stožár o 11/40kN metalizovaný,ČSN 348346 | KS | 13 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Stožár o 11/40kN metalizovaný,ČSN 348346
VV
P | 143 | 143 |  | Stožár 10/55kN metalizovaný, ČSN 348346 | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Stožár 10/55kN metalizovaný, ČSN 348346
VV
P | 144 | 144 |  | Nátěr stožárů barvou RAL (mezinátěr+nátěr) | KS | 91 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Nátěr stožárů barvou RAL (mezinátěr+nátěr)
VV
SD |  | 5. |  | STAVEBNÍ PRÁCE |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 145 | 014101 | A | POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina | M3 | 615.3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
P | 146 | 131838 |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM | M3 | 615.3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Výkop stožár. jámy ručně
VV
P | 147 | 147 |  | Beton do základů C 25/30 XF1;XA1 | M3 | 590.8 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Beton do základů C 25/30 XF1;XA1
VV
P | 148 | 148 |  | Beton na hlavičku základů C 25/30 XF1; XA1 | M3 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Beton na hlavičku základů C 25/30 XF1; XA1
VV
P | 149 | 149 |  | Armovací drát průměru 12mm do základů | M | 680.7 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Armovací drát průměru 12mm do základů
VV
P | 150 | 150 |  | Korugovaná trubka průměr 500, délka 1,6 m | KS | 90 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Korugovaná trubka průměr 500, délka 1,6 m
VV
P | 151 | 152 | N | Bourání živičných povrchů | M2 | 153.2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Bourání živičných povrchů
VV
P | 152 | 152 | U | Bourání živičných povrchů | M2 | 159.1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Bourání živičných povrchů
VV
P | 153 | 153 | N | Úprava povrchu obal. drtí | M2 | 153.2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Úprava povrchu obal. drtí
VV
P | 154 | 153 | U | Úprava povrchu obal. drtí | M2 | 159.1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Úprava povrchu obal. drtí
VV
P | 155 | 154 |  | Řezání spár v asfaltu | M | 74.3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Řezání spár v asfaltu
VV
P | 156 | 155 |  | Bourání podkl. betonu v chodníku | M2 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Bourání podkl. betonu v chodníku
VV
P | 157 | 156 |  | Výkop pro uzemnění - komplet | KS | 5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Výkop pro uzemnění - komplet
VV
P | 158 | 157 |  | Rozebrání a znovupoložení zámkové dlažby | M2 | 33.8 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Rozebrání a znovupoložení zámkové dlažby
VV
P | 159 | 158 |  | Trubka ocelová 600/8 mm | M | 5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Trubka ocelová 600/8 mm
VV
P | 160 | 159 |  | Vibrovaná pilota průměr 600 mm | M | 5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vibrovaná pilota průměr 600 mm
VV
P | 161 | 160 |  | Zapískování stožárů včetně písku | KS | 91 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zapískování stožárů včetně písku
VV
P | 162 | 161 |  | Prořezání stromů | HOD | 10 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Prořezání stromů
VV
P | 163 | 162 |  | Prořezání keřů | HOD | 40 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Prořezání keřů
VV
P | 164 | 163 |  | Přemístění dopravních značek | KS | 15 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Přemístění dopravních značek
VV
P | 165 | 164 |  | Žlab plastový do 10 cm vč. žlabu | KS | 40 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Žlab plastový do 10 cm vč. žlabu
VV
P | 166 | 165 |  | Trubka PE pr. 110mm do základů pro kabely V.O. | M | 170 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Trubka PE pr. 110mm do základů pro kabely V.O.
VV
P | 167 | 166 |  | Zřízení pažení jam hloubky přes 1m | M2 | 858.5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zřízení pažení jam hloubky přes 1m
VV
P | 168 | 167 |  | Odstranění pažení jam hl přes 1m | M2 | 858.5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odstranění pažení jam hl přes 1m
VV
P | 169 | 168 |  | Oprava povrchů po demontovaných stožárech (33x1,4x1,4) | M2 | 64.7 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Oprava povrchů po demontovaných stožárech (33x1,4x1,4)
VV
P | 170 | 169 |  | Ocelová síť - oko 10x10cm, tl 8mm | KS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Ocelová síť - oko 10x10cm, tl 8mm
VV
P | 171 | 170 |  | Demontáž stáv. základů (33ks) 33x1,4x1,4x1,6 | M3 | 103.5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Demontáž stáv. základů (33ks) 33x1,4x1,4x1,6
VV
P | 172 | 171 |  | Konečná úprava terénu | M2 | 203.4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Konečná úprava terénu
VV
P | 173 | 17120 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 615.3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
SD |  | 6. |  | OSTATNÍ |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 174 | 172 |  | Práce předem nespecifikované | HOD | 20 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Práce předem nespecifikované
VV
P | 175 | 173 |  | Doprava | KS | 16 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Doprava
VV
P | 176 | 174 |  | Jeřáb | KS | 8 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Jeřáb
VV
P | 177 | 175 |  | Doprava vibrovací soupravy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Doprava vibrovací soupravy
VV
P | 178 | 176 |  | Bourací kladivo samohybné včetně dopravy | HOD | 40 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Bourací kladivo samohybné včetně dopravy
VV
P | 179 | 177 |  | Revize | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Revize
VV
P | 180 | 180 |  | Plošina na prořez stromů | HOD | 10 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Plošina na prořez stromů
VV
P | 181 | 181 |  | Zkoušky | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zkoušky
VV

## SO 652.1
ASPE10 |  |  |  | Firma: Pragoprojekt a.s. | [5 empty] | 3
|  |  |  | Příloha k formuláři pro ocenění nabídky |  |  |  |  | 0 | 3
S | Stavba: | 17-321-1_02 |  | Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích_Stavba 2 |  |  | SO 652.1 | 0 | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO 652.1 |  | DIO |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 01 |  | Dočasná dopravní značka | ks/den | 480 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 2*240=480,000 [A]
P | 2 | 02 |  | Pohyblivé pracovní místo | ks/den | 240 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 1*240=240,000 [A]
P | 3 | 03 |  | Servis a údržba | DEN | 240 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 240=240,000 [A]
P | 4 | 04 |  | Projekt DIO pro stanovení | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
P | 5 | 05 |  | Doprava | KM | 20 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 20=20,000 [A]
P | 6 | 07 |  | Demontáž | HOD | 6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 6=6,000 [A]

## SO 662
ASPE10 |  |  |  | Firma: Pragoprojekt a.s. | [5 empty] | 3
|  |  |  | Příloha k formuláři pro ocenění nabídky |  |  |  |  | 0 | 3
S | Stavba: | 17-321-1_02 |  | Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích_Stavba 2 |  |  | SO 662 | 0 | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO 662 |  | Trakční kabelové vedení - Bohosudovská |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 014101 | A | POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina | M3 | 66.567 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Uložení přebytečné zeminy z výkopů na skládku
VV |  |  |  | dle pol 13173B: pol 13273 - 17411 množství celkem: (130,308-63,741)=66,567 [I] Celkem: I=66,567 [J]
P | 2 | 014101 | C | POPLATKY ZA SKLÁDKU - prostý beton, cihla | M3 | 5.313 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Uložení betonové suti na skládku
VV |  |  |  | dle pol 11345: 5,313=5,313 [K]
P | 3 | 014101 | EN | POPLATKY ZA SKLÁDKU - asfaltové směsi | M3 | 58.2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Uložení a likvidace vybouraných asfaltových povrchů vč.podkladu
VV |  |  |  | dle pol.11343 58,2=58,200 [A]
P | 4 | 014101 | EU | POPLATKY ZA SKLÁDKU - asfaltové směsi | M3 | 17.625 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Uložení a likvidace vybouraných asfaltových povrchů vč.podkladu
VV |  |  |  | dle pol.11343 17,625=17,625 [A]
P | 5 | 015621 |  | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - KABELY S PLASTOVOU IZOLACÍ | T | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Uložení, likvidace případně předání správci demontovaných kabelů, případně jiného souvisejícího demontovaného materiálu
VV |  |  |  | množství kabelů (délka dle pol.742Z23R) [t]: 12*2,543/1000=0,031 [A] Celkem: A=0,031 [E]
P | 6 | 02950 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Ověření úplnosti montáže, provozní zkoušky, technická prohlídka.
VV
SD |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 7 | 11343 | N | ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU | M3 | 58.2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | vybouraných asfaltových povrchů vč.podkladu
VV |  |  |  | kabelová rýha (číslo: ŠxHxD): chodníky v okolí ul. Seifertova - Husova - Jana Koziny: (65+271+72,46+256,14)*0,11-((11+3)+(3+3)+(30)+(110))*0,7*0,11-(1,1+15,6+0+32)*0,11=55,429 [AQ] Celkem: (AQ)*1,05=58,200 [AP]
P | 8 | 11343 | U | ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU | M3 | 17.625 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | vybouraných asfaltových povrchů vč.podkladu
VV |  |  |  | kabelová rýha (číslo: ŠxHxD): 2-2: (0,4+0,15+0,15+0,7)*(0,11)*(4)=0,616 [AN] chodníky v okolí ul. Seifertova - Husova - Jana Koziny: ((11+3)+(3+3)+(30)+(110))*0,7*0,11=12,320 [AQ] B-B: (0,55+0,6+0,6)*(0,1)*(6+7,5+8,5)=3,850 [AO] Celkem: (AN+AO+AQ)*1,05=17,625 [AP]
P | 9 | 11343B | N | ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU - DOPRAVA | tkm | 1629.6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Doprava vybouraných asfaltových povrchů vč.podkladu
VV |  |  |  | množství dle pol.11343 58,2*2,8=162,960 [A] vzdálenost dle možností zhotovitele: 10=10,000 [B] Celkem: A*B=1 629,600 [C]
P | 10 | 11343B | U | ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU - DOPRAVA | tkm | 493.5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Doprava vybouraných asfaltových povrchů vč.podkladu
VV |  |  |  | množství dle pol.11343 17,625*2,8=49,350 [A] vzdálenost dle možností zhotovitele: 10=10,000 [B] Celkem: A*B=493,500 [C]
P | 11 | 11345 |  | ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU | M3 | 5.313 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | kabelová rýha (číslo: ŠxHxD): B-B: (0,55+0,3+0,3)*(0,2)*(6+7,5+8,5)=5,060 [AO] Celkem: (AO)*1,05=5,313 [AP]
P | 12 | 11345B |  | ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU - DOPRAVA | tkm | 130.17 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odvoz betonové suti na skládku
VV |  |  |  | množství dle pol.11345 5,313*2,45=13,017 [A] vzdálenost dle možností zhotovitele 10=10,000 [B] Celkem: A*B=130,170 [C]
P | 13 | 13173B |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA | M3KM | 665.67 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | pol 13273 - 17411 množství celkem: (130,308-63,741)=66,567 [I] dopravní vzdálenost: 10=10,000 [H] Celkem: I*H=665,670 [G]
P | 14 | 13273 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 130.308 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Výkopy pro kabelové rýhy
VV |  |  |  | kabelová rýha (číslo: ŠxHxD): 1-1: 0,4*(0,5)*(20+60+15+22+150+22+108+10+12)=83,800 [AL] 2-2: 0,4*(0,5-0,11)*(4+11+1+1+30+110)=24,492 [AN] 3-3: 0,4*(0,5-0,1)*(30)=4,800 [AK] B-B: 0,55*(1,21-0,3)*(6+7,5+8,5)=11,011 [AO] Celkem: (AL+AN+AK+AO)*1,05=130,308 [AP]
P | 15 | 141145 |  | PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 300MM | M | 57 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Řízené protlačování potrubí pod komunikací, 3x chránička 110mm, zahrnuje dodávku protlačovaného potrubí (3x chránička 100mm s protahovacím lankem a utěsnění) a veškeré pomocné práce (startovací zařízení, startovací a cílová jáma, opěrné a vodící bloky a pod.)
VV |  |  |  | Prostup Přítkovská 22=22,000 [A] Prostup Seifertova 19=19,000 [B] Prostup Husova 16=16,000 [C] Celkem: A+B+C=57,000 [D]
P | 16 | 17411 |  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 63.741 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | kabelová rýha (číslo: ŠxHxD): 1-1: 0,4*(0,5-0,2)*(20+60+15+22+150+22+108+10+12)=50,280 [AL] 2-2: 0,4*(0,5-0,2-0,12-0,11)*(4+11+1+1+30+110)=4,396 [AN] 3-3: 0,4*(0,5-0,2-0,1)*(30)=2,400 [AK] B-B: 0,55*(1,21-0,3-0,3-0,31)*(6+7,5+8,5)=3,630 [AO] Celkem: (AL+AN+AK+AO)*1,05=63,741 [AP]
P | 17 | 17481 | 01 | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 50.904 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Pískové lože, zásyp kabelové trasy
VV |  |  |  | kabelová rýha (číslo: ŠxHxD): 1-1: 0,4*(0,2)*(20+60+15+22+150+22+108+10+12)=33,520 [AL] 2-2: 0,4*(0,2)*(4+11+1+1+30+110)=12,560 [AN] 3-3: 0,4*(0,2)*(30)=2,400 [AK] Celkem: (AL+AN+AK)*1,05=50,904 [AP]
P | 18 | 17481 | 02 | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 3.812 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zásyp kabelové rýhy štěrkodrtí ŠDA, se zhutněním, podklad vozovkových vrstev
VV |  |  |  | kabelová rýha (číslo: ŠxHxD): B-B: 0,55*(0,3)*(6+7,5+8,5)=3,630 [AO] Celkem: (AO)*1,05=3,812 [AP]
P | 19 | 17481 | 03N | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 89.547 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zásyp kabelové rýhy štěrkodrtí ŠDB, se zhutněním, podklad chodníkových vrstev
VV |  |  |  | kabelová rýha (číslo: ŠxHxD): 2-2: (0,4+0,7)*(0,12)*(4+11+1+1+30+110)=20,724 [AN] Doplnění (30%), urovnání a zhutnění stávající podkladní vrstvy chodníku v okolí ul. Seifertova - Husova - Jana Koziny: (65+271+72,46+256,14)*0,12-((11+3)+(3+3)+(30)+(110))*0,7*0,12-(1,1+15,6+0+32)*0,12*0,3=64,559 [AQ] Celkem: (AN+AQ)*1,05=89,547 [AP]
P | 20 | 17481 | 03U | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 25.994 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zásyp kabelové rýhy štěrkodrtí ŠDB, se zhutněním, podklad chodníkových vrstev
VV |  |  |  | kabelová rýha (číslo: ŠxHxD): 2-2: (0,4+0,7)*(0,12)*(4+11+1+1+30+110)=20,724 [AN] Doplnění (30%), urovnání a zhutnění stávající podkladní vrstvy chodníku v okolí ul. Seifertova - Husova - Jana Koziny: ((11+3)+(3+3)+(30)+(110))*0,7*0,12*0,3=4,032 [AQ] Celkem: (AN+AQ)*1,05=25,994 [AP]
P | 21 | 18230 |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ | M3 | 8.799 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Konečná úprava povrchu před osetím
VV |  |  |  | kabelová rýha: 1-1: 0,4*(0,05)*(20+60+15+22+150+22+108+10+12)=8,380 [AL] Celkem: (AL)*1,05=8,799 [AP]
P | 22 | 18241 |  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM | M2 | 175.98 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Úprava ploch a osetí
VV |  |  |  | kabelová rýha: 1-1: 0,4*(20+60+15+22+150+22+108+10+12)=167,600 [AL] Celkem: (AL)*1,05=175,980 [AP]
SD |  | 5 |  | Komunikace |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 23 | 567201 |  | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z MATERIÁLŮ STAB CEMENTEM | M3 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Podkladní vrstva komunikace z materiálu SC20/25
VV |  |  |  | kabelová rýha (číslo: ŠxHxD): B-B: (0,55+0,3+0,3)*(0,2)*(6+7,5+8,5)=5,060 [AO] Celkem: (AO)=5,060 [AP]
P | 24 | 5774AB | N | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 8 | M3 | 15.285 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Obrusná vrstva chodníků, asfaltový beton chodníkový ACO8+, včetně postřiku podkladní vrstvy
VV |  |  |  | kabelová rýha (číslo: ŠxHxD): 2-2: (0,4+0,15+0,15+0,7)*(0,03)*(4)=0,168 [AN] chodníky v okolí ul. Seifertova - Husova- Jana Koziny: (65+271+72,46+256,14)*0,03-((11+3)+(3+3)+(30)+(110))*0,7*0,03-(1,1+15,6+0+32)*0,03=15,117 [AQ] Celkem: (AN+AQ)=15,285 [AP]
P | 25 | 5774AB | U | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 8 | M3 | 3.528 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Obrusná vrstva chodníků, asfaltový beton chodníkový ACO8+, včetně postřiku podkladní vrstvy
VV |  |  |  | kabelová rýha (číslo: ŠxHxD): 2-2: (0,4+0,15+0,15+0,7)*(0,03)*(4)=0,168 [AN] chodníky v okolí ul. Seifertova - Husova- Jana Koziny: ((11+3)+(3+3)+(30)+(110))*0,7*0,03=3,360 [AQ] Celkem: (AN+AQ)=3,528 [AP]
P | 26 | 5774AE |  | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S | M3 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Obrusná vrstva komunikací, asfaltový beton ACO 11+, včetně postřiku podkladní vrstvy
VV |  |  |  | kabelová rýha (číslo: ŠxHxD): B-B: (0,55+0,6+0,6)*(0,04)*(6+7,5+8,5)=1,540 [AO] Celkem: (AO)=1,540 [AP]
P | 27 | 5774DI |  | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 22+, 22S MODIFIK | M3 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Asfaltový beton pro ložní vrstvy komunikací, asfaltový beton ACL 22+, včetně postřiku podkladní vrstvy
VV |  |  |  | kabelová rýha (číslo: ŠxHxD): B-B: (0,55+0,6+0,6)*(0,06)*(6+7,5+8,5)=2,310 [AO] Celkem: (AO)=2,310 [AP]
P | 28 | 5774EG | N | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S | M3 | 40.76 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Podkladní vrstva chodníků, asfaltový beton chodníkový ACP16+, včetně postřiku podkladní vrstvy
VV |  |  |  | kabelová rýha (číslo: ŠxHxD): 2-2: (0,4+0,15+0,15+0,7)*(0,08)*(4)=0,448 [AN] chodníky v okolí ul. Seifertova - Husova- Jana Koziny: (65+271+72,46+256,14)*0,08-((11+3)+(3+3)+(30)+(110))*0,7*0,08-(1,1+15,6+0+32)*0,08 =40,312 [AQ] Celkem: (AN+AQ)=40,760 [AP]
P | 29 | 5774EG | U | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S | M3 | 9.408 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Podkladní vrstva chodníků, asfaltový beton chodníkový ACP16+, včetně postřiku podkladní vrstvy
VV |  |  |  | kabelová rýha (číslo: ŠxHxD): 2-2: (0,4+0,15+0,15+0,7)*(0,08)*(4)=0,448 [AN] chodníky v okolí ul. Seifertova - Husova- Jana Koziny: ((11+3)+(3+3)+(30)+(110))*0,7*0,08 =8,960 [AQ] Celkem: (AN+AQ)=9,408 [AP]
P | 30 | 587206 |  | PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM | M2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Rozebrání stávajícího krytu chodníku ze zámkové dlažby nad kabelovou rýhou, uložení na deponii, po provedení a zpětném zásypu kabelové rýhy zhotovení lože ze štěrkodrti 4/8 tl.40mm, podkládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu, dodávka a provedení výplně spar.
VV |  |  |  | kabelová rýha: 3-3: 0,7*30=21,000 [A]
SD |  | 7 |  | Přidružená stavební výroba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 31 | 701001 |  | OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY) | KUS | 12 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Štítek vč. montáže
VV |  |  |  | Dle tabulky kabelů na stožáru NB: 6=6,000 [D] spojky: 6=6,000 [H] Celkem: D+H=12,000 [I]
P | 32 | 702212 | 01 | KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM | M | 69.3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kabelová chránička ohebná, plastová, 110/94mm, vč distančních rozpěrek, utěsnění konců
VV |  |  |  | kabelová rýha: B-B: 3ks*(6+7,5+8,5)=66,000 [Q] Celkem: Q*1,05=69,300 [R]
P | 33 | 702221 | 01 | KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN DO 100 MM | M | 18 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Ochranná trubka PE do 50mm, UV stabilní, RAL7021(příp.černá) na stožár, včetně připevnění na stožár a utěsnění konců smršťovací hadicí
VV |  |  |  | vývod na NB: 6ks*3m=18,000 [A]
P | 34 | 702322 |  | ZAKRYTÍ KABELŮ BETONOVOU DESKOU ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM | M | 606 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Betonové zákrytové desky nad kabely vč. oddělení jednotlivých kabelových vrstev
VV |  |  |  | kabelová rýha: 1-1: 1*(20+60+15+22+150+22+108+10+12)=419,000 [AI] 2-2: 1*(4+11+1+1+30+110)=157,000 [AJ] 3-3: 1*(30)=30,000 [AK] Celkem: AI+AJ+AK=606,000 [AL]
P | 35 | 702333R |  | OCHRANA KABELOVÉ TRASY PROTI PRORŮSTÁNÍ KOŘENŮ | M | 15 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Ochrana kabelové trasy proti prorůstání kořenů např. fólií
VV |  |  |  | 15x3=15,000 [A]
P | 36 | 702720 |  | ODDĚLENÍ KABELŮ VE VÝKOPU BETONOVOU DESKOU | M | 606 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Oddělení kabelů v jedné vrstvě ve výkopu
VV |  |  |  | kabelová rýha: 1-1: 1*(20+60+15+22+150+22+108+10+12)=419,000 [AI] 2-2: 1*(4+11+1+1+30+110)=157,000 [AJ] 3-3: 1*(30)=30,000 [AK] Celkem: AI+AJ+AK=606,000 [AL]
P | 37 | 709210 |  | KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.) | KUS | 20 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Ochrana kabelové trasy a stávající IS při křížení
VV |  |  |  | 20=20,000 [A]
P | 38 | 709310 |  | VYPODLOŽENÍ, ODDĚLENÍ A KRYTÍ SPOJKY NEBO ODBOČNICE PRO KABEL DO 10 KV | KUS | 10 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Lože spojek
VV |  |  |  | Dle tabulky kabelů napojení na stávající kabely: 6=6,000 [A] spojky na kabelech k NB26b pro spojení kabelů dle výrobních délek do jedné: 4=4,000 [B] Celkem: A+B=10,000 [C]
P | 39 | 742524R |  | KABEL JEDNOŽÍLOVÝ PŘES 300 MM2 | M | 1543.5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kabel 3-AHKCY 1x500/35Cu mm2, včedně manipulace a uložení (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)
VV |  |  |  | Dle tabulky kabelů: 1470*1,05=1 543,500 [A]
P | 40 | 742714 |  | KABELOVÁ SPOJKA VN JEDNOŽÍLOVÁ PRO KABELY DO 6 KV PŘES 300 MM2 | KUS | 10 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Ukončení kabelu AHKCY 1x500/35Cu mm2 zemní spojkou, napojení na stávající kabel
VV |  |  |  | Dle tabulky kabelů napojení na stávající kabely: 6=6,000 [A] spojky na kabelech k NB26b pro spojení kabelů dle výrobních délek do jedné: 4=4,000 [B] Celkem: A+B=10,000 [C]
P | 41 | 742C14 |  | KABELOVÁ KONCOVKA VN VENKOVNÍ JEDNOŽÍLOVÁ PRO KABELY DO 6 KV PŘES 300 MM2 | KUS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Koncovky staniční pro ukončení kabelu AHKCY 1x500/35Cu mm2 na odpojovači napájecího bodu NB
VV |  |  |  | Ukončení na NB: 6=6,000 [A]
P | 42 | 742K17 |  | UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI PŘES 400 MM2 | KUS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Ukončení kabelu AHKCY 1x500/35Cu mm2 v rozvaděči případně na stožáru na NB, včetně koncovky a příslušného materiálu
VV |  |  |  | Ukončení na NB: 6=6,000 [A]
P | 43 | 742K27 |  | UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU PŘES 400 MM2 | KUS | 10 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Ukončení kabelu AHKCY 1x500/35Cu mm2 zemní spojkou, napojení na stávající kabel
VV |  |  |  | Dle tabulky kabelů napojení na stávající kabely: 6=6,000 [A] spojky na kabelech k NB26b pro spojení kabelů dle výrobních délek do jedné: 4=4,000 [B] Celkem: A+B=10,000 [C]
P | 44 | 742Z23R |  | DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ | M | 12 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Demontáž a vytěžení stávajících kabelů a optotrubek v případě obnažení stávající trasy
VV |  |  |  | Demontáž kabelů ze stávajících NB25 a NB26 k novým spojkám 2*6=12,000 [F] Celkem: F=12,000 [G]
P | 45 | 742Z92 |  | DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) | tkm | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odvoz vytěžených a demontovaných kabelů, rozvaděčů případně jiného demontovaného materiálu na skládku, případně předání správci, vzdálenost dle možností zhotovitele
VV |  |  |  | množství kabelů (délka dle pol.742Z23R) [t]: 12*2,543/1000=0,031 [A] vzdálenost dle možností dodavatele: 10km=10,000 [B] Celkem: (A)*B=0,310 [C]
P | 46 | 743971 |  | ÚPRAVA NEBO ROZŠÍŘENÍ SW NA ELEKTRODISPEČINKU-ÚPRAVA NEBO ROZŠÍŘENÍ AKTIVNÍHO PRVKU V APLIKACI PRO VIZUALIZACI A OVLÁDÁNÍ ZAŘ.NA ELEKTRODISPEČINKU | HOD | 24 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Začlenění změn do SW dispečinku
VV
P | 47 | 74F322 |  | REVIZNÍ ZPRÁVA | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vyhotovení revize včetně revizní zprávy
VV
P | 48 | 74F323 |  | PROTOKOL UTZ | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zápis do průkazu způsobilosti UTZ
VV
SD |  | 8 |  | Potrubí |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 49 | 899524 |  | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 | M3 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Obetonování kabelových chrániček, základů rozvaděčů, šachet a skříněk ve výkopu
VV |  |  |  | kabelová rýha: B-B: (0,55*0,31-3*3,14*0,055*0,055)*(6+7,5+8,5)=3,124 [AI] Celkem: AI*1,05=3,280 [AJ]
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 50 | 91781R |  | ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH | M | 30 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Úprava obrub v místě křížení kabelové trasy zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení po zhotovení kabelové rýhy
VV |  |  |  | V místech křížení s kabelovou trasou 30=30,000 [A]
P | 51 | 919114 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM | M | 64 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Řezání asfaltového krytu chodníků a vozovek
VV |  |  |  | Kabelová rýha 2-2: (2*2*4)+3+3+3+3=28,000 [T] B-B: (1*2*4)+(1*2*6)+(1*2*8)=36,000 [V] Celkem: T+V=64,000 [W]
P | 52 | 919124 |  | ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM | M | 36 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zpevněná plocha před měnírnou
VV |  |  |  | Kabelová rýha B-B: (1*2*4)+(1*2*6)+(1*2*8)=36,000 [V] Celkem: V=36,000 [W]