TABULKA Č. 1 – tabulka jednotkových cen a předpokládaného ročního objemu prací

| číslo | specifikace činností dle předmětu plnění |  | cena za jednotku |  | cena za předpokládaný ROČNÍ objem prací |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | odstavec | popis | MJ | cena bez DPH | předpokládaný roční objem | cena bez DPH |
| 1. | A) | pravidelné denní vizuální kontroly technického stavu všech herních prvků (365x385) | 1 kontrola/ 1 prvek |  | 140525 |  |
| 2. | A) | pravidelný denní úklid oplocených dětských hřišť (365x25) | 1 úklid/1 hřiště |  | 9125 |  |
| 3. | A) | pravidelné provozní kontroly všech herních prvků v souladu s DIN 7926 a EN ČSN 1176-1177, 16630 (4x385) | 1 kontrola/1 prvek |  | 1540 |  |
| 4. | A) | sekání trávy na oplocených dětských hřištích (10 sečí x 26800 m2) | 1 m2 |  | 268000 |  |
| 5. | A) | hrabání listí na oplocených dětských hřištích (6 hrabání x 26800 m2) | 1 m2 |  | 160800 |  |
| 6. | B) | kontrola stavu pevně instalovaných i mobilních laviček | 1 kontrola/1 lavička |  | 1800 |  |
| 7. | B) | dovoz a instalace mobilních laviček | 1 ks |  | 200 |  |
| 8. | B) | odvoz a uskladnění mobilních laviček | 1 ks |  | 200 |  |
| 9. | C) | kontrola stavu pískovišť nacházejících se mimo oplocená dětská hřiště | 1 kontrola/1pískoviště |  | 40 |  |
| 10. | A) a C) | vyhrabání a odstranění starého písku | 1 m3 |  | 100 |  |
| 11. | A) a C) | nákup a dosypání nového písku zrnitost 0,2 mm – 2 mm | 1 m3 |  | 100 |  |
| 12. | A) a C) | atest písku (vyhláška č. 238/2011 Sb.) – 1 x od dodavatele | 1 atest |  | 1 |  |
| 13. | A) a C) | odstranění starých obrub, nákup a osazení nových betonových obrub na pískovišti | 1 m |  | 30 |  |
| 14. | A) a C) | odstranění starých dřevěných obrub, nákup, nátěr a osazení nových dřevěných obrub na pískovišti | 1 m |  | 100 |  |
| 15. | A) a C) | broušení a nátěr stávajících dřevěných obrub na pískovišti | 1 m |  | 500 |  |
| 16. | B) | odstranění starých dřevěných sedáků, nákup, nátěr a osazení nových dřevěných sedáků (umístěných na betonových podstavcích) | 1 ks |  | 20 |  |
| 17. | B) | broušení a nátěr stávajících dřevěných sedáků (umístěných na betonových podstavcích) | 1 ks |  | 90 |  |
| 18. | A), B) a C) | odstranění starého prkna, nákup, nátěr a osazení nového prkna na lavičce | 1 ks |  | 300 |  |
| 19. | A), B) a C) | broušení a nátěr stávajícího prkna na lavičce | 1 ks |  | 300 |  |
| 20. | A) B) | broušení a nátěr celé lavičky včetně boků (typ Schönbrunn - litinová) | 1 ks |  | 550 |  |
| 21. | A), B) a C) | broušení a nátěr celé lavičky včetně boků (typ kovová k zakopání) | 1 ks |  | 500 |  |
| 22. | A) a B) | zavaření kovového boku (typ kovová k zakopání, typ Schönbrunn-litinová) | 1 ks |  | 10 |  |
| 23. | A), B) a C) | broušení a nátěr celé lavičky bez boků (ostatní typy) | 1 ks |  | 500 |  |
| 24. | A), B) a C) | odstranění starého betonového boku s jednou nohou, nákup a osazení nového betonového boku s jednou nohou | 1 ks |  | 20 |  |
| 25. | A), B) a C) | odstranění starého betonového boku se dvěma nohama, nákup a osazení nového betonového boku se dvěma nohama | 1 ks |  | 40 |  |
| 26. | A) a B) | odstranění starého litinového boku, nákup a osazení nového litinového boku (typ Schönbrunn) | 1 ks |  | 10 |  |
| 27. | A), B) a C) | odstranění starého kovového boku, nákup a osazení nového kovového boku (typ kovová k zakopání) | 1 ks |  | 10 |  |
| 28. | A) | odstranění starého prkna plotu, nákup, nátěr a osazení nového prkna plotu | 1 ks |  | 500 |  |
| 29. | A) | broušení a nátěr stávajícího prkna plotu | 1 ks |  | 5000 |  |
| 30. | A) | odstranění starého dřevěného rýgle plotu, nákup, nátěr a osazení nového dřevěného rýgle plotu | 1 m |  | 200 |  |
| 31. | A) | broušení a nátěr stávajícího dřevěného rýgle plotu | 1 m |  | 1000 |  |
| 32. | A) | odstranění starého sloupku plotu, nákup, nátěr a osazení nového sloupku plotu | 1 ks |  | 10 |  |
| 33. | A) | broušení a nátěr stávajícího sloupku plotu | 1ks |  | 300 |  |
| 34. | A) | nákup a výměna zámku na vrátka | 1 ks |  | 20 |  |
| 35. | A) | nákup, nátěr a výměna petlice na vrátka | 1 ks |  | 10 |  |
| 36. | A) | odstranění starých palisád, nákup, nátěr a osazení nových dřevěných palisád na petanq | 1 ks |  | 50 |  |
| 37. | A) | odstranění staré trubky, nákup a osazení nové trubky pozinkované Ø 60 mm | 1 m |  | 20 |  |
| 38. | A) | odstranění staré sítě, nákup a osazení nové sítě proti úniku balónů oko 40x40 mm | 1 m2 |  | 200 |  |
| 39. | A) a C) | odstranění staré tabulky, nákup a osazení nové tabulky zákaz venčení psů | 1 ks |  | 10 |  |
| 40. | A) a C) | odstranění staré tabulky, nákup a osazení nové tabulky zákaz kouření | 1 ks |  | 10 |  |
| 41. | A) | odstranění staré cedule, nákup a osazení nové informační cedule (návštěvní + provozní řád) | 1 ks |  | 50 |  |
| 42. | A), B) a C) | odstranění graffity | 1 m2 |  | 100 |  |
| 43. | A), B) a C) | umytí lavičky (například znečištěné ptačím trusem) | 1 ks |  | 500 |  |
| 44. | A) | nákup, dosypání a rozprostření borky (drcená kůra jehličnanů zrnitost 20 mm – 80 mm ) | 1 m3 |  | 200 |  |
| 45. | A) | úprava stávající borky (nakypření, uhrabání) | 1 m2 |  | 300 |  |
| 46. | A) | nákup a složení antuky na hřiště | 1 m3 |  | 10 |  |
| 47. | A) | nákup, dosypání a rozprostření kačírku zrnitosti 2 mm – 8 mm | 1 m3 |  | 200 |  |
| 48. | A) | úprava stávajícího kačírku (nakypření, uhrabání) | 1 m2 |  | 500 |  |
| 49. | A) | úprava stávající dopadové plochy z gumových rohoží | 1 m2 |  | 50 |  |
| 50. | A) a C) | úprava stávajícího písku na pískovištích i dopadových plochách (nakypření, uhrabání) | 1 m2 |  | 200 |  |
| 51. | A) | oprava pryže (v dopadových plochách, kde je použita) – její zalepení, upevnění | 1 m2 |  | 100 |  |
| 52. | B) | nákup a instalace řetězu na mobilní lavičky (zabezpečení) | 1 m |  | 50 |  |
| 53. | A) a C) | odstranění nefunkčních prvků | 1 ks |  | 10 |  |
| 54. | A) a C) | terénní úpravy (na travnatých plochách) po odstranění nefunkčních prvků – dovoz a rozprostření zeminy, zatravnění | 1 m2 |  | 100 |  |
| 55. | A), B) a C) | práce dělníka | 1hod. |  | 100 |  |
| 56. | A), B) a C) | Doprava - nákladní auto | 1 km |  | 100 |  |
| 57. | A), B) a C) | doprava - osobní auto | 1 km |  | 100 |  |
| 58. | A), B) a C) | práce nakladače | 1 hod. |  | 10 |  |
| CENA ZA PŘEDPOKLÁDANÝ ROČNÍ OBJEM PRACÍ BEZ DPH CELKEM |  |  |  |  |  |  |

POZNÁMKA:

- jednotkové ceny budou zpracovány v souladu se zadávacími podmínkami a budu obsahovat veškeré náklady, které při dané činnosti vzniknou a které s ní přímo souvisí, případně takové náklady, které dodavateli vzniknou z povinností uložených smlouvou a oceňované položky se týkají

- předpokládané objemy prací jsou stanoveny na základě dosavadních zkušeností zadavatele a podle jeho kvalifikovaného odhadu. V žádném případě nelze předpokládaný rozsah výkonů považovat za závazný. Součástí (přílohou) Rámcové smlouvy o dílo je jen ceník jednotkový

- v této tabulce uvedené počty např. herních prvků nebo dětských hřišť jsou „aktuální v době vypisování této veřejné zakázky“. V průběhu doby plnění se mohou měnit – účtován pak bude skutečný počet prvků (oplocených hřišť, laviček) v ten který měsíc plnění

- aktuální stav, počet a umístění dětských hřišť, pískovišť a herních prvků je zřejmý z příloh č. 3 a 5.

- aktuální počet všech laviček: 1800 ks (z toho 200 ks mobilních)

- oplocená dětská hřiště čítají v souhrnu 2,68 ha travnaté plochy – předpokládaný počet sečí je za období vegetace 10 a

předpokládaný počet hrabání je za doporučené období 6

# TABULKA Č. 2 – celková cena za předpokládaný objem prací za dobu plnění

|  | # 1 rok bez DPH | # 2 roky bez DPH | # sazba DPH | # 2 roky včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # NABÍDKOVÁ CENA |  |  |  |  |

Datum a podpis oprávněné osoby za dodavatele ....................................