## Rekapitulace
název akce: REKONSTRUKCE FOYER - DŮM KULTURY TEPLICE
objekt: D.1.4.5. Zařízení silnoproudé elektrotechniky
objekt: D.1.4.5. Zařízení slaboproudé elektrotechniky
Rekapitulace ceny
p.č. |  |  | % | základ | cena /Kč/
1 | dodávky zařízení |  |  |  | 0
2 | doprava dodávek |  | 3.6 | 0 | 0
3 | přesun dodávek |  | 1 | 0 | 0
4 | materiál elektromontážní |  |  |  | 0
5 | prořez |  | 5 | 0 | 0
6 | materiál podružný |  | 3 | 0 | 0
7 | elektromontáže |  |  |  | 0
8 | PPV pro elektromontáže |  | 6 | 0 | 0
9 | dodávky celkem |  |  |  | 0
10 | materiál+výkony celkem |  |  |  | 0
11 | ostatní náklady |  |  |  | 0
12 | NÁKLADY hl.III celkem |  |  |  | 0
13 | zařízení staveniště |  | 3.25 | 0 | 0
14 | NÁKLADY hl.VI celkem |  |  |  | 0
15 | kompletační činnost |  |  |  | 0
16 | revize |  |  |  | 0
17 | investorská činnost |  |  |  | 0
18 | NÁKLADY hl.XI celkem |  |  |  | 0
19 | projekt skutečného provedení |  |  |  | 0
20 | autorský dozor |  |  |  | 0
21 | NÁKLADY hl.I celkem |  |  |  | 0
22 | CENA celkem bez DPH (Kč) |  |  |  | 0
POZOR! Vyplňte pouze sumy do žlutě podbarvených polí !!!
POZNÁMKA: Typy jednotlivých položek určují pouze minimální standard
výrobků a po dohodě s autorem projektu je lze zaměnit za
konkureční výrobky srovnatelných parametrů a kvality.

## Soupis položek
název akce: REKONSTRUKCE FOYER - DŮM KULTURY TEPLICE
objekt: D.1.4.5. Zařízení silnoproudé elektrotechniky
objekt: D.1.4.5. Zařízení slaboproudé elektrotechniky
Soupis položek
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem
Dodávky zařízení
1 | 0 | Rozvaděč Foyer ozn.RS1 | ks | 1 | 0 | 0
2 | 0 | Rozvaděč Cafe bar ozn.RS2 | ks | 1 | 0 | 0
3 | 0 | Datový rozvaděč Foyer ozn.DT | ks | 1 | 0 | 0
4 | 900509011 | A repase stáv. svítidel/odstranění spodního ramene | ks | 60 | 0 | 0
5 | 900509012 | B replika stáv. svítidel/2 ramena (ruční výroba) | ks | 15 | 0 | 0
6 | 900509013 | C svítidlo Zumtobel ONDARIA II LED pr.600 mm | ks | 18 | 0 | 0
7 | 900509013 | D svítidlo Zumtobel ONDARIA II LED pr.800 mm | ks | 16 | 0 | 0
8 | 900509014 | E svítidlo Zumtobel ONDARIA II LED pr.1000 mm | ks | 11 | 0 | 0
9 | 900509015 | F svítidlo Trevos dle VUO - DLN BARI LED 2030 lm | ks | 45 | 0 | 0
10 | 900552063 | G LED pásek v nosné AL liště /kalkulace v m/vč.zdr | ks | 30 | 0 | 0
11 | 552053 | N nouz svítidlo U21LED 160LM NT 1H NI-CD 661605 | ks | 29 | 0 | 0
12 | 900552053 | N nouz svítidlo U21LED /pikt šdolů 661670 | ks | 15 | 0 | 0
13 | 900552054 | N nouz svítidlo U21LED /pikt švlevo 661671 | ks | 2 | 0 | 0
|  | součet |  |  |  | 0
Materiál elektromontážní
14 | 411201 | spínač ValenaLife 10A/250Vstř řaz.1 bílá 752101 | ks | 5 | 0 | 0
15 | 411204 | spínač ValenaLife 10A/250Vstř řaz.5 bílá 752105 | ks | 14 | 0 | 0
16 | 411205 | přepínač ValenaLife 10A/250Vstř řaz.6+6 bíl 752108 | ks | 2 | 0 | 0
17 | 421401 | zásuvka ValenaLife 16A/250Vstř +clonky bílá 753180 | ks | 85 | 0 | 0
18 | 421406 | zásuvka ValenaLife 16A/230Vstř chrán bílá S753180 | ks | 19 | 0 | 0
19 | 421491 | rámeček krycí ValenaLife bílá 1P 754001 | ks | 12 | 0 | 0
20 | 421492 | rámeček krycí ValenaLife bílá 2P 754002 | ks | 18 | 0 | 0
21 | 421493 | rámeček krycí ValenaLife bílá 3P 754003 | ks | 2 | 0 | 0
22 | 421494 | rámeček krycí ValenaLife bílá 4P 754004 | ks | 4 | 0 | 0
23 | 421495 | rámeček krycí ValenaLife bílá 5P 754005 | ks | 17 | 0 | 0
24 | 311216 | krabice přístrojová KP67/2 | ks | 155 | 0 | 0
25 | 311316 | krabicová rozvodka KR97/5 vč.KO97V +SP96 | ks | 35 | 0 | 0
26 | 101505 | kabel CYKY+J 12x1,5 | m | 110 | 0 | 0
27 | 101309 | kabel CYKY-J 5x10 /přívod RS1 - dopočítat dle skut | m | 120 | 0 | 0
28 | 101308 | kabel CYKY-J 5x6 /přívod RS2 - dopočítat dle skut | m | 50 | 0 | 0
29 | 101106 | kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 990 | 0 | 0
30 | 101105 | kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 1110 | 0 | 0
31 | 362015 | CF54/300 EZ kabelová lávka 3 m 000101 | m | 80 | 0 | 0
32 | 362332 | SCF300 GS středový úchyt FAS 586300 | ks | 40 | 0 | 0
33 | 362435 | EDRN EZ rychlospojka 558241 | ks | 40 | 0 | 0
34 | 900362435 | CF příslušenství pro pospojení | kpl | 1 | 0 | 0
35 | 590212 | LED žárovka deluxe E27/10W 950lm | ks | 150 | 0 | 0
Televizní rozvody TV
36 | 421411 | zásuvka ValenaLife TV 1,5dB individ bílá 753151 | ks | 3 | 0 | 0
37 | 474755 | FX-230 B75 T F/F svodič blesk proudů pro koaxiál | ks | 1 | 0 | 0
38 | 900900101 | všesměrová TV anténa DVB-T2 | ks | 1 | 0 | 0
39 | 900900103 | stožár STA kovový, výška 2m, konzole na ploch stř. | ks | 1 | 0 | 0
40 | 900900104 | zesilovač TV signálu /v rozvaděči DT | ks | 1 | 0 | 0
41 | 900900107 | rozbočovač TV signálu 1xIN/8xOUT / v rozvaděči DT | ks | 1 | 0 | 0
42 | 900900109 | koaxiální kabel POPE H47 75 Ohm - venkovní | ks | 60 | 0 | 0
43 | 900900110 | koaxiální kabel POPE H121 75 Ohm - vnitřní | ks | 110 | 0 | 0
44 | 321113 | trubka ohebná PVC lpflex 2320 | ks | 90 | 0 | 0
45 | 900900911 | drobný materiál - spojovací,upevňovací,popisovací | kpl | 1 | 0 | 0
46 | 900900951 | rámečky pro přístroje součástí silnopr. rozvodů
47 | 900900952 | krabice pro přístroje součástí silnopr. rozvodů
|  | dílčí součet |  |  | 0
Strukturovaná kabeláž STC
48 | 421435 | zásuvka ValenaLife 2xRJ45/cat.6 UTP bílá 753143 | ks | 19 | 0 | 0
49 | 209435 | kabel BELDEN Cat.6 UTP 4x2xAWG23 LSOH | ks | 1550 | 0 | 0
50 | 321113 | trubka ohebná PVC lpflex 2320 | ks | 690 | 0 | 0
51 | 900900913 | datový switch do 19" racku 24 portů 10/100 D-Link | ks | 1 | 0 | 0
52 | 900900914 | záložní bat.zdroj 19" UPS Daker DK+ 3000VA 310172 | ks | 1 | 0 | 0
53 | 900900921 | drobný materiál - spojovací,upevňovací,popisovací | kpl | 1 | 0 | 0
54 | 333250 | lišta instalační DLP 150x65mm 2m 010433 | m | 30 | 0 | 0
55 | 333251 | /DLP 150x65/ kryt lišty šířka 65mm 2m 010521 | m | 60 | 0 | 0
56 | 333252 | /DLP 150x65/ přepážka lišty hloubka 65mm 2m 010473 | m | 30 | 0 | 0
57 | 333253 | /DLP 150x65/ spojka lišty naklapávací 010691 | ks | 30 | 0 | 0
58 | 900900961 | rámečky pro přístroje součástí silnopr. rozvodů
59 | 900900962 | krabice pro přístroje součástí silnopr. rozvodů
|  | dílčí součet |  |  | 0
Repro zásuvky REP a promítání
60 | 900421435 | adaptér ValenaLife/Mosaic bílá 752144 | ks | 9 | 0 | 0
61 | 900421435 | záslepka MO 1M bílá 77070 | ks | 6 | 0 | 0
62 | 900421435 | zásuvka MO Jack 3.5 mm 1M předkonekt bílá 78779 | ks | 12 | 0 | 0
63 | 900900935 | projektor Epson EH-TW5650 LAN1920x1080 16:9/2500lm | ks | 1 | 0 | 0
64 | 900900945 | projektor Epson /stropní držák | ks | 1 | 0 | 0
65 | 209223 | šňůra stíněná MK 2x0,75 | m | 620 | 0 | 0
66 | 321113 | trubka ohebná PVC lpflex 2320 | ks | 360 | 0 | 0
|  | dílčí součet |  |  | 0
Kamerový systém CCTV
67 | 900900201 | IP dome kamera, 1/3 RGB CMOS, HD, H.265, IP66 | ks | 2 | 0 | 0
68 | 900900203 | záznam.zař. NVR 19", 4 kanál, 2xHDD/2TB, 2Gbps | ks | 1 | 0 | 0
69 | 900900204 | HDD pro záznam.zař., WD RE2 2TB, SATA 2Gbps 24/7 | ks | 1 | 0 | 0
70 | 900900205 | záznam. SW pro 4 kamery, Win XP, Vista, 7, 8, 10 | ks | 1 | 0 | 0
71 | 209435 | kabel BELDEN Cat.6 UTP 4x2xAWG23 LSOH | ks | 50 | 0 | 0
72 | 321113 | trubka ohebná PVC lpflex 2320 | ks | 40 | 0 | 0
73 | 900900931 | drobný materiál - spojovací,upevňovací,popisovací | kpl | 1 | 0 | 0
74 | 900900251 | záznamové zař. NVR umístit do nového rozvaděče DT
|  | dílčí součet |  |  | 0
Topné rohože a termostaty
75 | 411252 | termostat VLife podlah 230Vstř/10-60*C bílý 752134 | ks | 2 | 0 | 0
76 | 900411252 | topná rohož V-system /kalkulace v m2 | ks | 22 | 0 | 0
|  | dílčí součet |  |  | 0
|  | součet |  |  |  | 0
Elektromontáže
77 | 210190004 | rozvodnice do hmotnosti 150kg | ks | 3 | 0 | 0
78 | 210110041 | spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 | ks | 5 | 0 | 0
79 | 210110043 | přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5 | ks | 14 | 0 | 0
80 | 210110045 | přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6 | ks | 2 | 0 | 0
81 | 210111012 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně | ks | 85 | 0 | 0
82 | 210111012 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně | ks | 19 | 0 | 0
83 | 210010301 | krabice přístrojová bez zapojení | ks | 155 | 0 | 0
84 | 210010322 | krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR97) | ks | 35 | 0 | 0
85 | 210200012 | svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů | ks | 60 | 0 | 0
86 | 210200012 | svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů | ks | 15 | 0 | 0
87 | 210200012 | svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů | ks | 18 | 0 | 0
88 | 210200012 | svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů | ks | 16 | 0 | 0
89 | 210200012 | svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů | ks | 11 | 0 | 0
90 | 210200012 | svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů | ks | 45 | 0 | 0
91 | 210201201 | svítidlo LED v nosné liště | ks | 30 | 0 | 0
92 | 210201201 | nouzové orientační svítidlo zářivkové | ks | 29 | 0 | 0
93 | 910290743 | montáž+zapojení pohonu na stáv podklad /do 10kW | ks | 18 | 0 | 0
94 | 910290744 | montáž+zapojení boileru na stáv podklad /do 1.2kW | ks | 1 | 0 | 0
95 | 910290745 | montáž+zapojení zařízení VZT a MaR | ks | 1 | 0 | 0
96 | 210810012 | kabel(-CYKY) volně uložený do 5x6/7x4/12x1,5 | m | 110 | 0 | 0
97 | 210810013 | kabel(-CYKY) volně ulož.do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5 | m | 120 | 0 | 0
98 | 210810012 | kabel(-CYKY) volně uložený do 5x6/7x4/12x1,5 | m | 50 | 0 | 0
99 | 210810008 | kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 990 | 0 | 0
100 | 210810008 | kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 1110 | 0 | 0
101 | 210020133 | kabelový rošt do š.40cm | m | 80 | 0 | 0
102 | 210020151 | stojina nebo závěs s výložníky zesílené provedení | kg | 16 | 0 | 0
Televizní rozvody TV
103 | 210111311 | zásuvka domovní sdělovací 1násobná vč.zapojení | ks | 3 | 0 | 0
104 | 210120331 | svodič přepětí NN vč.zapojení 1pól/10kA | ks | 1 | 0 | 0
105 | 910190121 | proměření, sestavení, směrování TV/R antény | ks | 1 | 0 | 0
106 | 910190121 | stožár na střechu pro antény | ks | 1 | 0 | 0
107 | 910190121 | zesilovač vč.zapojení | ks | 1 | 0 | 0
108 | 910190121 | rozbočovač vč.zapojení | ks | 1 | 0 | 0
109 | 910802235 | kabel TV uložení do trubky | ks | 60 | 0 | 0
110 | 910802235 | kabel TV uložení do trubky | ks | 110 | 0 | 0
111 | 210010003 | trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2323/pr.23 | ks | 90 | 0 | 0
|  | dílčí součet |  |  | 0
Strukturovaná kabeláž STC
112 | 210111312 | zásuvka domovní sdělovací 2násobná vč.zapojení | ks | 19 | 0 | 0
113 | 210950341 | vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg | ks | 1550 | 0 | 0
114 | 210010003 | trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2323/pr.23 | ks | 690 | 0 | 0
115 | 910190113 | datový switch vč.zapojení | ks | 1 | 0 | 0
116 | 910190114 | záložní zdroj vč.zapojení | ks | 1 | 0 | 0
117 | 210010107 | lišta vkládací úplná pevně uložená do š.120mm | m | 30 | 0 | 0
|  | dílčí součet |  |  | 0
Repro zásuvky REP a promítání
118 | 910111312 | adaptér VL/MO Jack 3.5 mm vč.zapojení | ks | 9 | 0 | 0
119 | 910111335 | projektor vč.držáku a zapojení | ks | 1 | 0 | 0
120 | 210850501 | sdělovací šňůra MK do 7x0,75 volně uložená | m | 620 | 0 | 0
121 | 210010003 | trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2323/pr.23 | ks | 360 | 0 | 0
|  | dílčí součet |  |  | 0
Kamerový systém CCTV
122 | 910190121 | IP kamera vč.zapojení a nastavení optiky | ks | 2 | 0 | 0
123 | 910190123 | záznamové zařízení vč.zapojení | ks | 1 | 0 | 0
124 | 910190124 | instal. HDD do NVR, instal. SF a zprovoznění syst. | ks | 1 | 0 | 0
125 | 210950341 | vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg | ks | 50 | 0 | 0
126 | 210010003 | trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2323/pr.23 | ks | 40 | 0 | 0
|  | dílčí součet |  |  | 0
Topné rohože a termostaty
127 | 210110091 | spínač zapuštěný vč.zapojení s plynulou regulací | ks | 2 | 0 | 0
128 | 910110091 | topná rohož vč.uložení a zapojení | ks | 22 | 0 | 0
|  | dílčí součet |  |  | 0
|  | součet |  |  |  | 0
Ostatní náklady
129 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm | ks | 60 | 0 | 0
130 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm | ks | 15 | 0 | 0
131 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm | ks | 18 | 0 | 0
132 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm | ks | 16 | 0 | 0
133 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm | ks | 11 | 0 | 0
134 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm | ks | 45 | 0 | 0
135 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm | ks | 30 | 0 | 0
136 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm | ks | 29 | 0 | 0
137 | 219005001 | řezání kapsy do pr.100mm ve stěně nebo podlaze | ks | 190 | 0 | 0
138 | 219002611 | vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm | m | 650 | 0 | 0
139 | 219002612 | vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 70mm | m | 150 | 0 | 0
140 | 219002614 | vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 150mm | m | 30 | 0 | 0
141 | 219003613 | omítka na stěně/jednotl.plocha do 1,00m2/vč.malty | ks | 6 | 0 | 0
142 | 219000105 | zajištění provizorního napájení | hod | 10 | 0 | 0
143 | 219000106 | montáž zařízení dodavatelem | hod | 4 | 0 | 0
144 | 219000231 | montážní plošina MP10 do 10m výšky | hod | 120 | 0 | 0
Televizní rozvody TV
145 | 218009011 | poplatek za recyklaci zesilovače / rozbočovače | ks | 2 | 0 | 0
|  | dílčí součet |  |  | 0
Strukturovaná kabeláž STC
146 | 218009012 | poplatek za recyklaci UPS | ks | 1 | 0 | 0
147 | 218009022 | poplatek za recyklaci Switche | ks | 1 | 0 | 0
|  | dílčí součet |  |  | 0
Kamerový systém CCTV
148 | 218009013 | poplatek za recyklaci kamery / vyhřívaného krytu | ks | 2 | 0 | 0
149 | 218009014 | poplatek za recyklaci záznam. zařízení | ks | 1 | 0 | 0
150 | 218009015 | poplatek za recyklaci HDD | ks | 1 | 0 | 0
|  | dílčí součet |  |  | 0
|  | součet |  |  |  | 0

## Rekapitulace RS1
název akce: REKONSTRUKCE FOYER - DŮM KULTURY TEPLICE
objekt: D.1.4.5. Zařízení silnoproudé elektrotechniky
označení rozvaděče: RS1
popis rozvaděče: Rozvaděč Foyer
Rekapitulace rozvaděče RS1
p.č. |  |  |  | cena /Kč/
1 | Materiál nosný |  | 0 | 0
2 | podružný (%) | 3 | 0 | 0
3 | Materiál celkem |  | 0 | 0
4 | Výroba rozvaděče (Nh) | 15.34 | 0 | 0
5 | Zkoušky |  | 0 | 0
6 | Průvodní dokumentace |  | 0 | 0
7 | Doprava |  | 0 | 0
8 | Cena za 1 ks |  | 0 | 0
9 | počet (ks) | 1 | 0
10 | Cena celkem |  | 0 | 0

## Soupis položek RS1
název akce: REKONSTRUKCE FOYER - DŮM KULTURY TEPLICE
objekt: D.1.4.5. Zařízení silnoproudé elektrotechniky
označení rozvaděče: RS1
popis rozvaděče: Rozvaděč Foyer
Soupis položek RS1
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem
Rozpis rozvaděče RS1
1 | 900764805 | skříň XL160 96M/812x667x138mm/IP40/160A zapuštěná | ks | 1 | 0 | 0
2 | 900764805 | skříň XL160 /dveře kovové pro rozvodnici XL160/96M | ks | 1 | 0 | 0
3 | 900764805 | skříň XL160 /sada pro montáž do SDK rozv XL160/96M | ks | 1 | 0 | 0
4 | 900764805 | skříň XL160 /svorkovnice pro N a PE vodič | ks | 2 | 0 | 0
5 | 900764805 | skříň XL160 /zaslepovací lišta 24M bílá | ks | 1 | 0 | 0
6 | 415233 | DX3 VYPÍNAč 3P 63A 400V 406467 | Ks | 1 | 0 | 0
7 | 900472415 | svodič přepětí typ2 3+N 40kA 412247 | ks | 1 | 0 | 0
8 | 435310 | TX3 JISTIč 3P B32 6000A 403405 | ks | 1 | 0 | 0
9 | 900483413 | elektroměr 3fázový přímý do 63A s MID 004673 | ks | 1 | 0 | 0
10 | 441521 | STYKAč 16A NC+NO CÍVKA 230V 1M 412521 | ks | 2 | 0 | 0
11 | 900438163 | DX3 CHRÁNIč+JIŠTěNÍ 1+N B10 30MA AC 10KA 410971 | ks | 9 | 0 | 0
12 | 900438164 | DX3 CHRÁNIč+JIŠTěNÍ 1+N B16 30MA AC 10KA 410972 | ks | 12 | 0 | 0
13 | 434248 | TX3 JISTIč 1P B16 10000A 404084 | ks | 8 | 0 | 0
14 | 434245 | TX3 JISTIč 1P B6 10000A 404081 | ks | 1 | 0 | 0
15 | 435351 | TX3 JISTIč 3P B32 10000A 404129 | ks | 1 | 0 | 0
16 | 781428 | sběrnice hřebenová 4P->2P 56x16mm2 zubová 404941 | ks | 1 | 0 | 0
17 | 781435 | sběrnice hřebenová 3P 12x10mm2 zubová 404942 | ks | 1 | 0 | 0
18 | 783311 | propojení pomocných obvodů do 25 vodičů (obec.pol) | ks | 1 | 0 | 0
19 | 900900901 | drobný materiál - spojovací,upevňovací,popisovací | kpl | 1 | 0 | 0
|  | součet |  |  |  | 0

## Rekapitulace RS2
název akce: REKONSTRUKCE FOYER - DŮM KULTURY TEPLICE
objekt: D.1.4.5. Zařízení silnoproudé elektrotechniky
označení rozvaděče: RS2
popis rozvaděče: Rozvaděč Cafe bar
Rekapitulace rozvaděče RS2
p.č. |  |  |  | cena /Kč/
1 | Materiál nosný |  | 0 | 0
2 | podružný (%) | 3 | 0 | 0
3 | Materiál celkem |  | 0 | 0
4 | Výroba rozvaděče (Nh) | 5.1 | 0 | 0
5 | Zkoušky |  | 0 | 0
6 | Průvodní dokumentace |  | 0 | 0
7 | Doprava |  | 0 | 0
8 | Cena za 1 ks |  | 0 | 0
9 | počet (ks) | 1 | 0
10 | Cena celkem |  | 0 | 0

## Soupis položek RS2
název akce: REKONSTRUKCE FOYER - DŮM KULTURY TEPLICE
objekt: D.1.4.5. Zařízení silnoproudé elektrotechniky
označení rozvaděče: RS2
popis rozvaděče: Rozvaděč Cafe bar
Soupis položek RS2
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem
Rozpis rozvaděče RS2
1 | 900764805 | skříň PractiboxS 48M/765x328x103mm/IP40/90A do zdi | ks | 1 | 0 | 0
2 | 900764805 | skříň PractiboxS /zaslepovací lišta 5M bílá | ks | 4 | 0 | 0
3 | 415231 | DX3 VYPÍNAč 3P 32A 400V 406465 | Ks | 1 | 0 | 0
4 | 900472415 | svodič přepětí typ2 3+N 40kA 412247 | ks | 1 | 0 | 0
5 | 900438163 | DX3 CHRÁNIč+JIŠTěNÍ 1+N B10 30MA AC 10KA 410971 | ks | 3 | 0 | 0
6 | 900438164 | DX3 CHRÁNIč+JIŠTěNÍ 1+N B16 30MA AC 10KA 410972 | ks | 6 | 0 | 0
7 | 434248 | TX3 JISTIč 1P B16 10000A 404084 | ks | 3 | 0 | 0
8 | 781427 | sběrnice hřebenová 4P->2P 12x10mm2 zubová 404940 | ks | 1 | 0 | 0
9 | 781435 | sběrnice hřebenová 3P 12x10mm2 zubová 404942 | ks | 1 | 0 | 0
10 | 900900901 | drobný materiál - spojovací,upevňovací,popisovací | kpl | 1 | 0 | 0
|  | součet |  |  |  | 0

## Rekapitulace DT
název akce: REKONSTRUKCE FOYER - DŮM KULTURY TEPLICE
objekt: D.1.4.5. Zařízení slaboproudé elektrotechniky
označení rozvaděče: DT
popis rozvaděče: Datový rozvaděč Foyer
Rekapitulace rozvaděče DT
p.č. |  |  |  | cena /Kč/
1 | Materiál nosný |  | 0 | 0
2 | podružný (%) | 3 | 0 | 0
3 | Materiál celkem |  | 0 | 0
4 | Výroba rozvaděče (Nh) | 6.7 | 0 | 0
5 | Zkoušky |  | 0 | 0
6 | Průvodní dokumentace |  | 0 | 0
7 | Doprava |  | 0 | 0
8 | Cena za 1 ks |  | 0 | 0
9 | počet (ks) | 1 | 0
10 | Cena celkem |  | 0 | 0

## Soupis položek DT
název akce: REKONSTRUKCE FOYER - DŮM KULTURY TEPLICE
objekt: D.1.4.5. Zařízení slaboproudé elektrotechniky
označení rozvaděče: DT
popis rozvaděče: Datový rozvaděč Foyer
Soupis položek
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem
Rozpis rozvaděče DT
1 | 900768185 | rozv.datová 19"/20U/600x982x600mm +dveř EVO20U6060 | ks | 1 | 0 | 0
2 | 900768185 | rozv.datová 19"/ EVO 2x vent+termostat EC2VW | ks | 1 | 0 | 0
3 | 900768185 | rozv.datová 19"/ kartáčový vstup 298x96mm EBRSH | ks | 1 | 0 | 0
4 | 900768185 | rozv.datová 19"/ organizátor 1U plast oka EHPM1UP | ks | 3 | 0 | 0
5 | 900768185 | rozv.datová 19"/ police 2bodová 2U/50kg E2S2U55 | ks | 2 | 0 | 0
6 | 900768185 | rozv.datová 19"/ sada osv. LED magnet ELF300M | ks | 1 | 0 | 0
7 | 900768185 | rozv.datová 19"/ PDU nap.blok 6x230V+PO+VYP 646835 | ks | 1 | 0 | 0
8 | 900768185 | rozv.datová 19"/ patch 1U panel 24key vyvaz 632791 | ks | 2 | 0 | 0
9 | 900768185 | rozv.datová 19"/ RJ45 keystone cat.6 UTP 632705 | ks | 40 | 0 | 0
10 | 900768185 | rozv.datová 19"/ narážecí nástroj 110 033260 | ks | 1 | 0 | 0
11 | 900768185 | rozv.datová 19"/ Cat.6 U/UTP imp.100 Ohm 1m 632750 | ks | 40 | 0 | 0
12 | 900768901 | UPS Daker DK+ 1f on-line VFI 3000VA/2700W 310172 | ks | 1 | 0 | 0
13 | 900768902 | 19" switch PoE 24x GB LAN + 4x SFP D-LINK | ks | 1 | 0 | 0
14 | 900900901 | drobný materiál - spojovací,upevňovací,popisovací | kpl | 1 | 0 | 0
|  | součet |  |  |  | 0