Plán kontrolních prohlídek stavby:

„Regionální knihovna Teplice – rekonstrukce a vestavba podkroví“

Projektant navrhuje následující kontrolní prohlídky:

- Vstupní KP – vstupní šetření před zahájením stavby, kontrola stávajícího stavu objektu za přítomnosti vlastníka, prováděcí firmy a zástupců výkonné i odborné složky státní památkové péče

- KP po každé dokončené části stavby – dle domluvy na vstupní KP

- vždy, když bude potřeba ve stavbě provést změnu oproti vypracované a schválené PD – ne/schválení změny s provedením zápisu do stavebního deníku

- Závěrečná KP - před vydáním kolaudačního souhlasu popř. uvedení stavby do předčasného užívání

Termín navržených prohlídek upřesní investor telefonicky dle skutečného průběhu stavby a poté písemně zažádá stavební úřad o jejich provedení.

Dle §152 odst. 3 písm. d) musí stavebník ohlásit dokončení jednotlivých fází dle plánu kontrolních prohlídek.

Při kontrolní prohlídce je třeba ověřit zejména:

- dodržení rozhodnutí a podmínek nebo jiného opatření stavebního úřadu týkajícího se stavby anebo pozemku,

- zda je stavba prováděna technicky správně, v náležité kvalitě, s ohledem na hodnotu stávajícího objektu, popřípadě kontrola použití stanovených stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí.

- stavebně technický stav stavby, zda není ohrožován život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

- zda prováděním nebo provozem stavby není nad přípustnou míru obtěžováno její okolí, jsou prováděny předepsané zkoušky a zda je veden stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě.

- zda je stavba užívána jen k povolenému účelu a stanoveným způsobem.

- zda je řádně prováděna údržba stavby.

- zda je zajištěna bezpečnost při odstraňování stavby.

V Plzni dne 1. 02. 2021	Ing. Věra Řezníčková