PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY

V souladu s §133 zákona č. 183/2006 Sb. byl stanoven plán kontrolních prohlídek stavby, který se nemění.

Vzhledem k jednoduchosti stavby bude provedena pouze

1/ prohlídka stavby po provedení zemních prací a položení potrubních rozvodů

2/ prohlídka stavby po provedení konečných terénních úprav a závěrečná kontrolní prohlídka

Kontrolní prohlídka bude probíhat na podkladě ověřené projektové dokumentace, popřípadě dokumentace zpracované do úrovně dokumentace pro provedení stavby.

Na výzvu stavebního úřadu jsou povinni zúčastnit se kontrolní prohlídky vedle stavebníka též projektant nebo hlavní projektant, stavbyvedoucí a osoba vykonávající stavební dozor. Stavební úřad vede jednoduchou evidenci o vykonaných kontrolních prohlídkách jednotlivých staveb. Z této evidence musí být patrné, kdy byla kontrolní prohlídka provedena, které stavby se týkala a jaký je její výsledek.