STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE

zastoupené oddělením investic a realizací Magistrátu města Teplice, nám. Svobody 2/2, 415 95  Teplice

___________________________________________________________________________

Naše značka: 				Vyřizuje/telefon:		V Teplicích dne: 26.1.2018

Marešová/417510920

Zadavatel: Statutární město Teplice, zastoupené Magistrátem města Teplice, oddělením investic a realizací, oznamuje

vysvětlení zadávacích podmínek – zadávací dokumentace  č. 2

k veřejné  zakázce malého rozsahu na služby, rozdělenou na části (dále zakázka):

Zakázka část 1 (název zakázky): Školní jídelna Jankovcova 1702 – Energetické úspory – zpracování projektové dokumentace a žádosti o dotaci

Zakázka část 2 (název zakázky): Krušnohorská 1570 – Energetické úspory – zpracování projektové dokumentace a žádosti o dotaci

Dotazy:

1) Jaké druhy energetických úspor mají být projektem řešeny (zateplení, výměna oken, zdroj tepla, osvětlení, vzduchotechnika, fotovoltaika, atd.)?

2) V rámci druhé fáze je podána pouze Žádost o dotaci nebo je součástí i dotační management (následná administrace) projektu? Z textu Výzvy nevyplývá přesně, v jakém stupni se bude řešit dotační management. Potencionální žadatel se domnívá, i na základě zveřejněné nabídkové ceny jde pouze o podání Žádosti.

Odpovědi:

1) Rozsah energetických úspor je předběžně stanoven v investičních záměrech obou zakázek (přílohy zadávací dokumentace). Vhodnost energetických opatření byla i dílčím způsobem stanovena v PENB stáv. stavu objektu. Projektant spolu s energetickým specialistou a spolu s zpracovatelem žádosti o dotaci vhodně v průběhu projektových prací a dle poznatků z projektové činnosti,   v součinnosti se zadavatelem,  stanoví nejvhodnější technicko - ekonomické řešení (s přihlédnutím k možné  dotaci) a tím i rozsah opatření pro energetické úspory.   Zadavatel počítá i s tím, že objekty po navržení  optimálního rozsahu  stavebních úprav nemusí  naplnit   podmínky dotace a žádost o dotaci nebude podána. Viz. ujednání smlouvy o dílo čl. VI, odst. 7:

- „Pokud po navrhnutí standardních stavebně technických opatření nebude možno naplnit minimální parametry energetické náročnosti definované §6 odst. 2 vyhl. Č. 78/2013Sb., o energetické náročnosti, nebo pokud by tato opatření nebyla na nákladově optimální úrovni, nebude zhotovitel po dohodě s objednatelem zpracovávat a podávat žádost o dotaci a dílčí cena za fázi 2 nebude objednatelem uhrazena.“

2) V rámci druhé fáze je požadováno zpracování žádosti o dotaci, dále pak zadavatel bude sám provádět administraci dotace (ŽoZ, ZZoR, ŽoP). Pro ZVA požaduje zadavatel  od zhotovitele zejména aktualizaci CBA a zajištění stanoviska zpracovatele Energetického posudku.

Viz. též vysvětlení č.1 k této VZ.

Zpracoval: Ing. Hana Nováková,  projektový manažer FO

Kontroloval:   Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací