## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B | Hodnota C
Základní náklady
Zařízení: Dodávka, Montáž | 0 | 0
Nátěry |  | 0
Vzduchotechnická zařízení celkem | 0 | 0
Doprava 4,00% z dodávky zařízení | 0
Přesun 1,00/kg: Cena, Hmotnost |  | 57 | 57
PPV 6,00% z montáže a nátěrů zařízení |  | 0
Zednické výpomoci 2,00% z montáže a nátěrů zařízení |  | 0
Dodávka celkem, Montážní náklady | 0 | 57
Hodinové zůčtovací sazby |  | 0
Montáž celkem |  | 57
Lešení |  | 0
Izolace tepelné |  | 0
Izolace protipožární |  | 0
Izolace protihlukové |  | 0
Základní náklady celkem | 0 | 57
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z montážních nákladů, lešení a izolací |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z montážních nákladů |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Provozní náklady - Komplexní zkoušky 0,00% z montáže zařízení |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 57
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž | Hmotnost [kg]
SO 101 ZAHRADNÍ DŮM | 0 | 0 | 57
Seznam výrobců | Výrobce
ELEKTRODESIGN Ventilátory Cz
Lešení, hodinové zůčtovací sazby-obecně
Potrubí kruhové - obecné

## Výkaz výměr
Pozice | Název | Mj | Počet | Hmotnost | Hmotnost celkem | Poznámka 1 | Poznámka 2
SO 101 ZAHRADNÍ DŮM
Zařízení č. 3 - Větrání hygienických zařízení ve 2.NP
DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ IP44 ELEKTRODESIGN
3.1 | TD 500/150-160 SILENT IP44 ultra tichý ventilátor s doběhem | ks | 1 | 6 | 6
LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ ELEKTRODESIGN
3.2 | KK 125 tal.ventil kov.odvod | ks | 6 | 0.3 | 1.8
TĚSNÁ KLAPKA ELEKTRODESIGN
3.3 | RSKW 160 velmi těsná zpětná klapka | ks | 1 | 1 | 1
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
| do průměru140 20% tvarovek | bm | 1.9 | 3 | 5.7
| do průměru200 70% tvarovek | bm | 3.7 | 5 | 18.5
| do průměru400 100% tvarovek | bm | 0.6 | 10 | 6
| Materiál těsnící a spojovací | kg | 6 | 1 | 6
| Materiál na závěsy a konzoly | kg | 12 | 1 | 12
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY
| Komplexní vyzkoušení zařízení, provedení zaregulování, revizí, vypsání protokolů ke kolaudaci | hod | 8 | 0 | 0
| BOZP | hod | 10 | 0 | 0
| Zařízení - celkem |  |  |  | 57
Poznámka:
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, seznamu pozice, všech výkresů a schémat a specifikace materiálu).
Součástí potrubí jsou kolena, oblouky, redukce, uložení, šroubení, prostupové manžety, podpěry, konzoly a veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí (včetně pevných, kluzných bodů a dalších prvků zajišťující dilataci potrubí).
V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.
Všechna strojní zařízení a rozvody budou opatřena předepsanými antihlukovými a antivibračními izolacemi ve smyslu platných předpisů. Tyto izolace jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.
Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem.
Standard stavby a použitých materiálů je stanoven v této projektové dokumentaci většinou uvedením názvu výrobku a uvedením výrobce, který příslušný standard stanovuje. Tyto standardy jsou závazné. Zhotovitel díla může instalovat jiný výrobek, pokud jeho standard bude odpovídat standardům uvedeným v této PD, případně bude vyšší. Tyto změny musí být zároveň odsouhlasené investorem, potažmo uživatelem. V případě záměny výrobků, veškeré si nově vzniklé požadavky na navazující profese (ocelová k-ce, elektro aj.) řeší zhotovil sám.
Zhotovitel je dále povinen zajistit, že veškeré namontované materiály, používané při výstavbě jsou v souladu s platnými českými normami a vládními vyhláškami. Zhotovitel je si povinen zajistit, že všechna importovaná zařízení mají platné České certifikáty a že jsou v souladu s relevantními předpisy ČSN a zkušebními požadavky.
Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.
Po dokončení díla předá zhotovitel protokol o měření a zaregulování zařízení

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek vzduchotechnických zařízení
Akce | Zahradní dům - stavební úpravy - DPS
Projekt | Vzduchotechnika
Investor
Z. č. | V31-2021
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Ing. Strohschneiderová
Kontroloval | D. Daniš
Datum | 21.12.2021
Zpracovatel
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava % | 4,00
Cna přesunu 1 kg | 1,00
PPV % | 6,00
Zednické výpomoci % | 2,00
Komplexní zkoušky % | 0,00
GZS % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 | 0,00
Roční nárůst cen 2 | 0,00