## VZT - seznam výkresů
DKT - VZT - seznam výkresů
Ozn. | Název
VZ-1 | 1.PP - ČÁST A
VZ-2 | 1.PP - ČÁST B
VZ-3 | 1.NP - ČÁST A
VZ-4 | 1.NP - ČÁST B
VZ-5 | 2.NP - ČÁST A
VZ-6 | 2.NP - ČÁST B
VZ-7 | 3.NP - ČÁST A
VZ-8 | 3.NP - ČÁST B
VZ-9 | 4.NP - ČÁST A
VZ-10 | 4.NP - ČÁST B
VZ-10/A | 4.NP - ČÁST B - ZMĚNA
VZ-11 | 5.NP - ČÁST B
VZ-12 | STROJOVNA 1.PP - JEDNOTKY
VZ-13 | 1.PP - STROJOVNA KOORDINAČNÍ PŮDORYS
VZ-14 | STROJOVNA 1.PP - ZAŘ.1
VZ-15 | STROJOVNA 1.PP - ZAŘ.3
VZ-16 | STROJOVNA 1.PP - ZAŘ.4 a 15
VZ-17 | STROJOVNA 1.PP - ZAŘ.7
VZ-18 | STROJOVNA 1.PP - ZAŘ.8 a 12
VZ-19 | STROJOVNA 1.PP - ZAŘ.13
VZ-20 | STROJOVNA 1.PP - ZAŘ.13
VZ-21 | STROJOVNA 1.PP - ZAŘ.14
VZ-22 | STROJOVNA 1.PP - ZAŘ.14
VZ-23 | STROJ. 1.PP - PODSTAVCE
VZ-24 | STROJ. 1.PP - PODSTAVCE
VZ-25 | ŠACHTA VÝFUKŮ - PŮDORYS
VZ-26 | ŠACHTA VÝFUKŮ ŘEZY I, II, II
VZ-27 | ŠACHTA VÝFUKŮ ŘEZY IV, V, VI
VZ-28 | ŠACHTA VÝFUKŮ ŘEZY VII, VIII, IX
VZ-29 | ŠACHTA A STROJ 5.NP - DETAILY
VZ-30 | DETAIL UPEVNĚNÍ MEZAXIALU
VZ-31 | ŘEZY 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
VZ-32 | ŘEZY 11,12,13,14,15,16,17
VZ-33 | ŘEZY 18,19,20,21
VZ-34 | ŘEZY 22,23,24,25,26
VZ-35 | ŘEZY 27,28,29,30,31
VZ-36 | ŘEZY 32,33
VZ-37 | ŘEZ 34
VZ-38 | ŘEZ 35
VZ-39 | ŘEZY 36,37
VZ-40 | ŘEZY 38,39,40
VZ-41 | ŘEZY 41,42,43
VZ-42 | ŘEZY 44,44a,45,45a,45b
VZ-43 | ŘEZY 46,46a
VZ-44 | ŘEZY 47,47a
VZ-45 | ŘEZ 48
VZ-46 | ŘEZY 49,50
VZ-47 | ŘEZ 51
VZ-48 | ŘEZ 52
VZ-49 | ŘEZY 53,54
VZ-50 | ŘEZY 55,56,57,58,59
VZ-51 | SCHEMA ZAŘ.č.: 1, 2
VZ-52 | SCHEMA ZAŘ.č.: 3, 12
VZ-53
VZ-54 | SCHEMA ZAŘ.č.: 7, 8, 9
VZ-55 | SCHEMA ZAŘ.č.: 10, 20
VZ-56 | SCHEMA ZAŘ.č.: 15, 16, 17
VZ-57 | SCHEMA ZAŘ.č.: 13, 14
VZ-58 | SCHEMA ZAŘ.č.: 18, 19

## VZT - přehled zařízení
DKT - VZT - přehled zařízení a jejich trasování po objektu
p.č. | Ozn. | Název zařízení | Umístění strojovny | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | Poznámky
1 | Zařízení č.1a | Kino - přívod | 1.PP | 1.PP: potrubí pod stropem kinosálu | nasává čerstvý vzduch společnou šachtou v 1.PP + 1.NP
2 | Zařízení č.1b | Kino - odtah | 1.PP | potrubí pod stropem kinosálu | svislé potrubí prochází šachtou | svislé potrubí prochází šachtou | svislé potrubí prochází šachtou | svislé potrubí prochází šachtou | prochází šachtou + výfuková mřížka | vyfukuje vzduch nad střechu DKT
3 | Zařízení č. 2a | Promítací kabina kino - přívod | bez strojovny | 1.PP: potrubí pod stropem místnosti | nasává čerstvý vzduch do promítací kabiny z prosotoru venkovního schodiště únikové cesty z kinosálu - bez ventilátoru
4 | Zařízení č. 2b | Promítací kabina - odtah vzduchu | 5.NP | potrubí pod stropem místnosti | svislé potrubí prochází šachtou | svislé potrubí prochází šachtou | svislé potrubí prochází šachtou | svislé potrubí prochází šachtou | prochází šachtou + ventilátor + výfuková mřížka | vyfukuje vzduch nad střechu DKT
5 | Zařízení č. 2c | Promítací kabina - odtah od promítaček | 1.PP (vedle promítací kabiny) | technologický odtah vzduch od promítaček - potrubí pod stropem místnosti | svislé potrubí prochází šachtou | svislé potrubí prochází šachtou | svislé potrubí prochází šachtou | svislé potrubí prochází šachtou | prochází šachtou + výfuková mřížka | vyfukuje vzduch nad střechu DKT
6 | Zřízení č.3a | Foyer - přívod vzduchu | 1.PP | potrubí pod stropem strojovny | svislé prochází stěnou + rozvod vzduchu pod stropem 1.NP | svislé prochází stěnou | svislé prochází stěnou + rozvod vzduchu pod stropem 3.NP |  |  | nasává čerstvý vzduch společnou šachtou v 1.PP + 1.NP
7 | Zřízení č.3b | Foyer - odtah vzduchu | 1.PP | potrubí pod stropem strojovny | rozvod vzduchu pod stropem 1.NP + svislé prochází stěnou + výfuk prochází šachtou | svislé potrubí prochází stěnou + výfuk prochází šachtou | rozvod vzduchu pod stropem 3.NP + svislé potrubí prochází stěnou + výfuk prochází šachtou | svislé potrubí výfuku prochází šachtou | výfuk prochází šachtou + výfuková mřížka | vyfukuje vzduch nad střechu DKT
8 | Zařízení č.4 | Větrání strojovny VZT v 1.PP - přívod vzduchu | 1.PP | 1.PP: potrubí pod stropem strojovny a místností v 1.PP | nasává čerstvý vzduch společnou šachtou v 1.PP + 1.NP, přetlakové větrání strojovny VZT
9 | Zařízení č.5 | Trafo stanice - odvětrání | bez strojovny | 1.PP: potrubí pod stropem 1.PP + přívod vzduchu pod podlahou trafostanice
10 | Zařízení č.6 | Větrání ??? - odtah vzduchu | 5.NP | potrubí pod strope a podlahou 1.PP | svislé potrubí prochází šachtou | svislé potrubí prochází šachtou | svislé potrubí prochází šachtou | svislé potrubí prochází šachtou | prochází šachtou + ventilátor + výfuková mřížka | vyfukuje vzduch nad střechu DKT
11 | Zařízení 7a | Kuchyň (propagace) | 1.PP | 1.PP: Potrubí pod stropem 1.PP | nasává čerstvý vzduch společnou šachtou v 1.PP + 1.NP
12 | Zařízení 7b | Kuchyň (propagace) | 5.NP | Potrubí pod stropem 1.PP + svislé potrubí prochází šachtou | svislé potrubí prochází šachtou | svislé potrubí prochází šachtou | svislé potrubí prochází šachtou | svislé potrubí prochází šachtou | prochází šachtou + ventilátor + výfuková mřížka | vyfukuje vzduch nad střechu DKT
13 | Zařízení 8 | Přívod vzduchu - chodba 1.PP | 1.PP | 1.PP: Potrubí pod stropem 1.PP | nasává čerstvý vzduch společnou šachtou v 1.PP + 1.NP
14 | Zařízení 9a | Pomocné prostory kuchyně + sociální zařízení kuchyně - odtah vzduchu | 5.NP | Potrubí pod stropem 1.PP + svislé potrubí prochází šachtou | svislé potrubí prochází šachtou | svislé potrubí prochází šachtou | svislé potrubí prochází šachtou | svislé potrubí prochází šachtou | prochází šachtou + ventilátor + výfuková mřížka | vyfukuje vzduch nad střechu DKT
15 | Zařízení č.9b | Pomocné prostory kuchyně + sociální zařízení kuchyně - odtah vzduchu | bez strojovny | 1.PP: Pod stropem místnosti + výfuk přes mřížku na fasádě
16 | Zařízení č.10a | Větrání strojoven chladíren | bez strojovny | 1.PP: Pod stropem místnosti + výfuk přes mřížku na fasádě
17 | Zařízení č.10b | Větrání strojovny chlazení pultů | bez strojovny | 1.PP: Pod stropem místnosti + výfuk přes mřížku na fasádě
18 | Zařízení č.11 | Větrání ??? - odtah vzduchu | 5.NP | potrubí pod strope a podlahou 1.PP | svislé potrubí prochází šachtou | svislé potrubí prochází šachtou | svislé potrubí prochází šachtou | svislé potrubí prochází šachtou | prochází šachtou + ventilátor + výfuková mřížka | vyfukuje vzduch nad střechu DKT
19 | Zařízení č.12a | Snack Bar "Kalinka" - přívod vzduchu | 1.PP | 1.PP: potrubí pod stropem strojovny; 1.NP: svislé potrubí prochází stěnou + rozvod vzduchu pod stropem 1.NP | nasává čerstvý vzduch společnou šachtou v 1.PP + 1.NP
20 | Zařízení č.12b | Snack Bar "Kalinka" - odtah vzduchu | 5.NP |  | potrubí pod stropem 1.NP + svislé potrubí prochází šachtou | svislé potrubí prochází šachtou | svislé potrubí prochází šachtou | svislé potrubí prochází šachtou | svislé potrubí prochází šachtou + ventilátor + výfuková mřížka | vyfukuje vzduch nad střechu DKT
21 | Zařízení č.13a | Estrádní sál - přívod vzduchu | 1.PP | Potrubí pod stropem 1.PP + svislé potrubí prochází stěnou | svislé potrubí prochází stěnou | svislé potrubí prochází stěnou | svislé potrubí prochází stěnou + rozvod pod stropem balkonu + výfukové potrubí prochází šachtou | svislé potrubí prochází stěnou + rozvod pod stropem sálu a pod stropem balkonu + výfukové potrubí prochází šachtou |  | nasává čerstvý vzduch společnou šachtou v 1.PP + 1.NP
22 | Zařízení č.13b | Estrádní sál - odtah vzduchu | 1.PP | Potrubí pod stropem 1.PP + svislé potrubí prochází stěnou + výfukové potrubí prochází šachtou | svislé potrubí prochází stěnou + výfukové potrubí prochází šachtou | svislé potrubí prochází stěnou + výfukové potrubí prochází šachtou | svislé potrubí prochází stěnou + výfukové potrubí prochází šachtou | svislé potrubí prochází stěnou + rozvod pod stropem sálu + výfukové potrubí prochází šachtou | výfukové potrubí prochází šachtou + výfuková mřížka | vyfukuje vzduch nad střechu DKT
23 | Zařízení č.14a | Koncertní sál - přívod vzduchu | 1.PP | 1.PP: Potrubí pod stropem 1.PP + svislé potrubí prochází stěnou; 1.NP: svislé prochází stěnou + rozvod pod sedadly | nasává čerstvý vzduch společnou šachtou v 1.PP + 1.NP
24 | Zařízení č.14b | Koncertní sál - odtah vzduchu | 1.PP | Potrubí pod stropem 1.PP + svislé potrubí prochází stěnou + odtah prochází šachtou | svislé potrubí prochází stěnou + výfukové potrubí prochází šachtou | svislé potrubí prochází stěnou + výfukové potrubí prochází šachtou | svislé potrubí prochází stěnou + výfukové potrubí prochází šachtou | svislé potrubí prochází stěnou + rozvod pod stropem sálu + výfukové potrubí prochází šachtou | výfukové potrubí prochází šachtou + výfuková mřížka | vyfukuje vzduch nad střechu DKT
25 | Zařízení 15a | Režie - přívod | 1.PP | Potrubí pod stropem 1.PP + svislé potrubí prochází stěnou | svislé potrubí prochází stěnou | svislé potrubí prochází stěnou |  | svislé potrubí prochází stěnou + rozvod pod stropem místností režie
26 | Zařízení 15b | Režie - odtah | 1.PP | Potrubí pod stropem 1.PP + svislé potrubí prochází stěnou | svislé potrubí prochází stěnou + výfukové potrubí prochází šachtou | svislé potrubí prochází stěnou + výfukové potrubí prochází šachtou | svislé potrubí prochází stěnou + výfukové potrubí prochází šachtou | svislé potrubí prochází stěnou + rozvod pod místností režie + výfukové potrubí prochází šachtou | výfukové potrubí prochází šachtou + výfuková mřížka
27 | Zařízení č.16a | Klubovna - přívod vzduchu | bez strojovny | 2.NP: podokenní jednotky
28 | Zařízení č.17a | Estrádní sál - přípravna - přívod vzduchu | bez strojovny | 2.NP: podokenní jednotky
29 | Zařízení č.17b | Estrádní sál - přípravna - odtah vzduchu | 5.NP |  |  | Potrubí pod stropem 2.NP + svislé výfukové potrubí prochází šachtou | svislé výfukové potrubí prochází šachtou | svislé výfukové potrubí prochází šachtou | svislé potrubí prochází šachtou + ventilátor + výfuková mřížka
30 | Zařízení č.18a | Klub mladých - přívod vzduchu | 5.NP | 4.NP: Potrubí pod stropem 4.NP + svislé potrubí prochází stopem; 5.NP: svislé potrubí prochází podlahou + prostorem strojovny + nasávací mřížka | nasává čerstvý vzduch nad střechou DKT
31 | Zařízení č.18b | Klub mladých - odtah vzduchu | 5.NP | 4.NP: Potrubí pod stropem 4.NP + svislé potrubí prochází stopem; 5.NP: svislé potrubí prochází podlahou + prostorem strojovny + výfuková mřížka | vyfukuje vzduch nad střechu DKT
32 | Zařízení č.19 | Odtahy z WC | 5.NP | Potrubí pod stropem 1.PP + svislé potrubí prochází šachtou | Potrubí pod stropem 1.NP + svislé potrubí prochází šachtou | Potrubí pod stropem 2.NP + svislé potrubí prochází šachtou | Potrubí pod stropem 3.NP + svislé potrubí prochází šachtou | Potrubí pod stropem 4.NP + svislé potrubí prochází šachtou | svislé potrubí prochází šachtou + ventilátor + výfuková mřížka | Odtah vzduchu z WC v podlažích 1.PP až 4.NP - vyfukuje vzduch nad střechu DKT
33 | Zařízení č.20 | Větrání schodiště | 1.PP - vedle schodiště | 1.PP: potrubí vatlačije vzduch do prostoru schodiště ventilační mřížkou v úrovni mezipodesty schodiště do 1.PP