PROJEKCE

Stavba:	Nová přípojka termální vody pro Aquacentrum Teplice

Investor:	Aquacentrum, p.o., Teplice

Místo stavby:	Teplice

Kraj:	Ústecký

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

| Číslo zakázky: | 21-008 | Svazek: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok: Revize / datum: | 2022 0 /31.10.2022 | Vyhotovení: |  |

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Obsah:			       strana:

A.1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	2

A.1.1  Údaje o stavbě	2

A.1.2  Údaje o žadateli / stavebníkovi	2

A.1.3  Údaje o zpracovateli dokumentace	2

A.2	ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ	2

A.3	SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ	3

PODPISOVÝ LIST	3

# A.1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

## A.1.1  Údaje o stavbě

Název stavby:	Nová přípojka termální vody pro Aquacentrum Teplice

Místo stavby:	Teplice

Kraj:	Ústecký

Charakter stavby:	nová , trvalá stavba

Katastrální území:	Teplice

Dotčené parcely a stavby: 	 p.p.č.537/1, 2271/1, 4490, 4493/4, 1479/1, 1479/2, 4465, 1837, 4466, 1565/13, 1565/1, 1566/1, 1565/8, 1565/9, 1568/1

## A.1.2  Údaje o žadateli / stavebníkovi

Název investora:	AQUACENTRUM p.o., TEPLICE

A. Jiráska 3149, 415 01  Teplice

IČO:	68975490

Zastoupený:	ředitelem Ing. Michaelem Paraskou

## A.1.3  Údaje o zpracovateli dokumentace

Generální projektant:	HENNLICH s.r.o., o.z. G-TERM

Českolipská 9, 412 01 Litoměřice

IČO:	14869446

DIČ:	CZ14869446

Zastoupený: 	Ing. Tomáš Holčák

Číslo zakázky:	21-008

Projekt strojní části	Ing. Karel Kodiš (HENNLICH s.r.o.)

Projekt stavební části:	CHEMINVEST, s.r.o.

Gorkého 1613

Horní Litvínov

436 01 Litvínov

IČO:	63148064

DIČ:	CZ-63148064

Číslo zakázky:	20 118

Zodpovědný projektant 	Zdeněk Potluka, AO č. 0400387

AT pro vodohospodářské stavby

Projekt měření a regulace, elektroinstalace

Aveo, s.r.o

Na Křtině 298

149 00 Praha 4

IČO:	26502194

DIČ:	CZ26502194

Zodpovědný projektant	Ing. Tomáš Bartl

# A.2	ČLENĚNÍ STAVBY

Stavba je členěna na dva stavební objekty.

SO 01 - OTV z LDB do ČS

SO 02 - OTV, ČTV do ATS a odpadní voda z AQC

Stavba je členěna na dva strojní oddíly, každý s vlastním úsekem elektro, měření a regulace

PS 01 Strojní část čerpací stanice Kamenné lázně

PS 01-2 Strojovna tepelných čerpadel

PS 02 Elekro a MaR čerpací stanice Kamenné lázně

PS 02-2 Elektro a MaR úprava strojnovny TČ

# A.3	SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- prohlídka staveniště

-  mapové podklady inženýrských sítí (průběh sítí je v situacích zakreslen orientačně dle podkladů jednotlivých správců a majitelů IS, trasy musí být před zahájením stavebních prací na terénu polohově a výškově vyznačeny)

- Studie-nízkonákladový a nízkoemisní zdroj energie pro tepelné hospodářství Aquacentra Teplice

- Katastrální mapa území

- souřadnicový systém JSTK

- základní technická specifikace a konzultace s investorem uskutečňované během vypracování dokumentace

- rekognoskace území a objektu

- zaměření čerpací stanice a její požadované sanační úpravy od investora

- projektová dokumentace pro stavební povolení