**Příloha č. 5 Smlouvy o dílo**

Požadované doklady při převzetí dokončené stavby

1. Dokumentaci skutečného provedení díla ve 2 vyhotoveních v listinné formě + 1x flash disk,
2. dodavatelskou dokumentaci (dokumentaci pro prokazování požadovaných vlastností technologických dodávek) včetně návodů k obsluze 2 x papírová forma a 1 x flash disk,
3. geodetické zaměření skutečného provedení stavby (listinná a elektronická forma) ve formátu pro TAS viz. Příloha,
4. geometrický plán pro zápis věcného břemene do katastru nemovitostí – neodkladně po položení a zaměření nové trasy,
5. originál stavebního deníku,
6. „Prohlášení o shodě“ ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění,
7. prohlášení o jakosti a kompletnosti díla,
8. **Doklady o nakládání se stavebními a demoličními odpady**: doklady prokazující předání všech vzniklých odpadů oprávněným osobám a splnění povinností původce odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, včetně prováděcích právních předpisů.
9. **Kovový odpad**: doklady o předání kovového odpadu v souladu s požadavky správce dotčené teplárenské infrastruktury; pro tuto zakázku se požaduje předání kovového odpadu společnosti **KOVOŠROT GROUP a.s.**, a předložení vážních lístků a potvrzení o převzetí.
10. osvědčení o jakosti použitých materiálů,
11. prohlášení Zhotovitele o dodržení vnitřní čistoty potrubí,
12. výsledky defektoskopických kontrol svarů,
13. osvědčení o způsobilosti svářečů, WPS viz. příloha metodika TAS,
14. atesty na použitý trubní a přídavný svařovací materiál,
15. protokoly o provedených zkouškách a revizích,
16. protokoly o seznámení obsluhy,
17. protokol o konduktometrickém a reflektometrickém měření AS vč. výchozích a naměřených hodnot,
18. místní dodavatelské provozní předpisy (MPP) v rozsahu pro TAS viz. příloha,
19. zápis o zpětném předání dotčených pozemků a inženýrských sítí jejich vlastníkům a/nebo správcům.

V případě změny právních předpisů nebo závazných požadavků správců sítí v průběhu realizace Díla je Zhotovitel povinen předat doklady odpovídající aktuálně účinné právní úpravě a aktuálním závazným požadavkům správců sítí.