# Příloha č. 8 zadávací dokumentace – Vzor cenové kalkulace k doplnění dodavatelem

List s uvedením nabídkové ceny a její popis v předepsaném členění

Dodavatel tímto stanoví nabídkovou cenu za kompletní provedení veřejné zakázky (za všech 5 let) v souladu se zadávací dokumentací, a to absolutní částkou v korunách českých (Kč).

Dodavatel prohlašuje, že jeho nabídková cena zahrnuje veškeré nutné náklady, jejichž vynaložení předpokládá při plnění veřejné zakázky:

Celková nabídková cena bez DPH (v Kč) je: 				…………………………

Sazba DPH, která se vztahuje k celkové nabídkové ceně (v %): 		………………………..

Celková nabídková cena s DPH (v Kč): 					………………………..

TABULKA Č. 1 = SPRÁVA DLE VYMEZENÉHO PŘEDMĚTU PLNĚNÍ - 1A); 2A); 3A); 4A) a 5A

|  | předmět činnosti | cena za jednotku |  | cena za předpokládaný MĚSÍČNÍ objem prací |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MJ/ 1 měsíc | cena bez DPH | předpokládaný objem | cena bez DPH |
| 1A) | správa veřejného osvětlení a rozvaděčů veřejného osvětlení | 1 světelné místo |  | 5.883 |  |
| 2A) | správa kolektorů a technických chodeb | 1 kolektor |  | 4 |  |
| 3A) | správa vánočního osvětlení | 1 ks vánočního osvětlení |  | 374 |  |
| 4A) | správa slavnostního osvětlení | 1 ks slavnostního osvětlení |  | 296 |  |
| 5A) | správa energetických zdrojů | 1 energetický zdroj |  | 18 |  |
| CENA ZA PŘEDPOKLÁDANÝ OBJEM PRACÍ ZA 1 MĚSÍC CELKEM (bez DPH) |  |  |  |  |  |
| CENA ZA PŘEDPOKLÁDANÝ OBJEM PRACÍ ZA 1 ROK CELKEM (bez DPH) |  |  |  |  |  |
| CENA ZA PŘEDPOKLÁDANÝ OBJEM PRACÍ ZA 5 LET CELKEM (bez DPH) |  |  |  |  |  |

TAB. Č. 2 = BĚŽNÁ ÚDRŽBA A PROVOZ DLE VYMEZENÉHO PŘEDMĚTU PLNĚNÍ DLE – 1B); 2B); 3B); 4B) a 5B)

|  | předmět činnosti | cena za jednotku |  | cena za předpokládaný MĚSÍČNÍ objem prací |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MJ/ 1 měsíc | cena bez DPH | předpokládaný objem | cena bez DPH |
| 1B) | běžná údržba a provoz veřejného osvětlení a rozvaděčů veřejného osvětlení | 1 světelné místo |  | 5.883 |  |
| 2B) | běžná údržba a provoz kolektorů a technických chodeb | 1 kolektor |  | 4 |  |
| 3B) | běžná údržba a provoz vánočního osvětlení | 1 ks vánočního osvětlení |  | 374 |  |
| 4B) | běžná údržba a provoz slavnostního osvětlení | 1 ks slavnostního osvětlení |  | 296 |  |
| 5B) | běžná údržba a provoz energetických zdrojů | 1 energetický zdroj |  | 18 |  |
| CENA ZA PŘEDPOKLÁDANÝ OBJEM PRACÍ ZA 1 MĚSÍC CELKEM (bez DPH) |  |  |  |  |  |
| CENA ZA PŘEDPOKLÁDANÝ OBJEM PRACÍ ZA 1 ROK CELKEM (bez DPH) *) |  |  |  |  |  |
| CENA ZA ÚŘEDPOKLÁDANÝ OBJEM PRACÍ ZA 5 LET CELKEM (bez DPH) |  |  |  |  |  |

Poznámky a doplňující informace k tabulkám č. 1 a č. 2 (pro stanovení ceny za správu, běžnou údržbu a provoz)

K 31/12/2020 je na území a ve vlastnictví Statutárního města Teplice:

- 5.883 světelných míst

67 RVO (s monitorovacím a řídícím systémem) a cca 95 dělících skříní

- 4 kolektory  ( v celkové délce 741 m)

- 374 ks vánočního osvětlení

- 296 ks slavnostního oddělení

- 18 energetických zdrojů (3 x elektro/voda; 11 x elektro- z toho 10zemních elektro a 8 nadzemních elektro )

ad 1) v rámci běžné údržby byla během 1 roku provedena výměna níže uvedených komponentů (stanoveno průměrem) výměna: 35 ks patic, 45 ks dvířek, 85 výbojek 250W, 245 výbojek 150W, 400 výbojek 70W, 130 výbojek 50W, 135 výbojek 100W, 25 výbojek 400W, 400 zapalovačů, 40 tlumivek, 95 pojistek; vyhledáno a opraveno 65 poruch kabelů (kabelové spojky)

ad 2) v rámci běžné údržby byla během 1 roku provedena výměna níže uvedených komponentů (stanoveno průměrem) 10 x uchycení krytu, 10 x výměna cedule, 20 x promazání zámků, 5 x výměna jističe, 40 x výměna žárovky, 5 x výměna vypínače, 20 x výměna – repase požárních průchodek; 2 x výměna „malého“ čerpadla (v hodnotě cca 4.000 Kč), 2x nátěr výduchu odvětrání kolektoru, 2 x výměna protipožárních dveří

ad 3) v rámci běžné údržby byla během 1 roku provedena výměna níže uvedených komponentů (stanoveno průměrem) 10 x výměna vadných světelných zdrojů, doplnění vánočních ozdob (koule) na stromky cca 20 ks, 5 x repase dekorů, 5x výměna objímek, 5 x výměna předřadníků, 10 x výměna držáků, výměna vadných světelných kabelů a řetězů – demontáž-oprava-montáž – cca 25 ks (celkem 60 m světelného kabelu)

ad4) v rámci běžné údržby byla během 1 roku provedena výměna níže uvedených komponentů (stanoveno průměrem) 35 x výměna vadných světelných zdrojů, 5 x výměna objímek, 5 x výměna krytů, 5 x výměna tlumivek, 5 x výměna zapalovače, 10 x výměna krycího skla, 2 x výměna mřížky; výměna vadných světelných kabelů a řetězů – demontáž-oprava-montáž – cca 22 ks (celkem 50 m světelného kabelu)

ad 5) v rámci běžné údržby byla během 1 roku provedena výměna níže uvedených komponentů (stanoveno průměrem) 2 x výměna proudového chrániče, 5 x výměna jističe, drobné opravy propojovacích součástí